Decizia etapei de încadrare -proiect

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresată de S.C. APAVITAL S.A.cu sediul în jud. Iași, municipiul Iași, strada Mihai Costăchescu, nr. 6, cod 700495,  înregistrată la APM Neamt cu nr. 8195/13.11.2018,  în baza:

-Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, cu modificările şi completările şi ulterioare;

-Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sǎlbatice, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, aprobată prin Legea nr. 49/2011,

APM Neamț decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de Analiză Tehnică din data de 12.12.2018, că proiectul ,,extindere rețea apă în satul  Dumbrava, comuna Timișești, județul Neamț” propus a fi amplasat în comuna Timișești, intravilan și extravilan sat Dumbrava, Plăieșu și Preuțești, județul Neamț, nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) Proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, pct. 13. a) Orice modificari sau extinderi, altele decat cele prevazute la pct. 22 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevazute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexa, deja autorizate, executate sau in curs de a fi executate

-proiectul propus nu intră sub incidenţa art. 28 din Ordonanta de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei sălbatice, cu modificările si completările ulterioare.

Cererea de solicitate a acordului de mediu a fost făcută cunoscută publicului interesat prin publicare în "ZiarTarguNeamt.ro" din 07.12.2018, afișare la sediul Comunei Timișești (07.12.2018), postare pe site-ul APM Neamț (07.12.2018).

- Decizia luată în cadrul ședinței Comisiei de analiză tehnică, privind etapa de încadrare, a fost  adusă la cunoștința publicului prin postare pe site-ul APM Neamț la data de 21.03.2019,  și prin grija titularului de proiect anunțul privind decizia a luată a fost publicată în ziarul xxxxxxxxxxxxxxx, și afișat la Primăria Comunei Timisesti în data xxxxxxxxxxxxxxxx.

Nu s-au înregistrat cereri de studiere a documentației depuse la APM Neamț și nici nu s-au înregistrat comentarii/obiecțiuni/contestații pe parcursul derulării procedurii, legat de implementarea proiectului.

b) Caracteristicile proiectului:

-mărimea proiectului :

SITUAŢIA EXISTENTĂ

În satul Dumbrava există parțial sistem de alimentare cu apă, ce nu este în funcțiune și care cuprinde:

- conductă de aducțiune de la Stația de Tratare Timișești, ce va alimenta rezervorul de 500 mc Dumbrava prin intermediul rezervorului tampon și a stației de pompare, amplasate în satul Timișești;

- rezervor 500 mc;

- stație de clorinare;

- parțial rețea de distribuție pe următoarele străzi: strada Gării, strada Neamțului, strada Principală, strada Stadionului, strada Morii

LUCRĂRI PROIECTATE

Pentru realizarea investiției se propune executarea următoarelor lucrări:

1.Extindere rețea apă sat Dumbrava - conductă principală de distribuție

2.Extindere rețea apă sat Dumbrava - conducte secundare de distribuție

3.Înlocuire conductă apă potabilă castel apă Plăieșu – castel apă Preutești

Lucrările se vor executa pe domeniu public.

1.Extindere rețea apă sat Dumbrava - conductă principală de distribuție

Conducta principală de distribuție proiectată va fi realizată din:

- țeavă de PEHD 100 , SDR 17 (Pn 10), prevăzută cu protecție din polipropilenă la exterior și fir de inox(pentru detectarea țevii) PE 100 De 200 mm; Pn 10; L=2020 ml.

- țeavă din oțel preizolată 219/315 mm (SPIRO AL) L=225 ml (zona supratraversare râu Ozana)

- țeavă de PEHD 100 , SDR 17 (Pn 10), prevăzută cu protecție din polipropilenă la exterior și fir de inox(pentru detectarea țevii) PE 100 De 160 mm; Pn 10; L=925 ml.

și se va alimenta din rezervorul existent de 500 mc.

Subtraversarea liniei CF existentă pe amplasament se va face prin montarea conductei de transport în tubul de protecție existent PVC Dn 300 mm. Subtraversarea străzii Neamțului existentă pe amplasament se va face prin montarea conductei de transport în tubul de protecție existent OL Dn 300 mm.Subtraversarea străzii Principală existentă pe amplasament se va face prin montarea conductei de transport în tubul de protecție existent OL Dn 300 mm.Subtraversările de stradă necesare pentru racordarea conductelor secundare se vor face prin foraj orizontal în tub de protecție din țeavă de oțel Dn 200 mm.

Pentru prevenirea și stingerea incendiilor se va prevedea montarea de hidranți de incendiu subterani Dn 80 mm.

Pentru intervenții în exploatare se vor  prevedea :

- montarea de vane de secționare;

- execuția de cămine de vane și golire, în punctele joase ale rețelei ;

- dispozitive de aerisire dezaerisire în punctele înalte ale rețelei.

2. Extindere rețea apă sat Dumbrava - conducte secundare de distribuție

-Conductă secundară  : strada Fundătura Gării- L=585 ml

Pentru prevenirea și stingerea incendiilor s-a prevăzut montarea unui hidrant de incendiu subteran Dn 80 mm ..

-Conductă secundară  : strada Stadionului- L=461 ml

Pentru prevenirea și stingerea incendiilor s-a prevăzut montarea unui hidrant de incendiu subteran Dn 80 mm .

-Conductă secundară  : strada Morii- L=1205 ml

Pentru prevenirea și stingerea incendiilor se va prevedea montarea de hidranți de incendiu subterani Dn 80 mm.

-Conductă secundară  : strada Prundului- L=1295 ml

Pentru prevenirea și stingerea incendiilor se va prevedea montarea de hidranți de incendiu subterani Dn 80 mm.

-Conductă secundară  : strada Ozana -L=1523 ml

Pentru prevenirea și stingerea incendiilor se va prevedea montarea de hidranți de incendiu subterani Dn 80 mm.

-Conductă secundară  : strada Florilor- L=780 ml

Pentru prevenirea și stingerea incendiilor se va prevedea montarea de hidranți de incendiu subterani Dn 80 mm.

-Conductă secundară  : strada Plopilor- L=845 ml

Pentru prevenirea și stingerea incendiilor se va prevedea montarea de hidranți de incendiu subterani Dn 80 mm.

-Conductă secundară  : strada Bujorului- L=1128 ml + L=314 ml

Pentru prevenirea și stingerea incendiilor se va prevedea montarea de hidranți de incendiu subterani Dn 80 mm.

-Conductă secundară  : strada Principală- L=75 ml

- Conductă secundară  : strada Plopilor- L=175 ml

- Conductă secundară  : strada Bisericii- L=1375 ml

Pentru prevenirea și stingerea incendiilor se va prevedea montarea de hidranți de incendiu subterani Dn 80 mm.

- Conductă secundară  : strada Nucului-L=250 ml

- Conductă secundară  : strada Cornului- L=250 ml

- Conductă secundară  : strada Prunului- L=160 ml

- Conductă secundară  : strada Pădureni- L=1040 ml

Pentru prevenirea și stingerea incendiilor se va prevedea montarea de hidranți de incendiu subterani Dn 80 mm.

Realizarea  ,,Extindere rețea apă sat Dumbrava - conducte secundare de distribuție,,  presupune și racordarea la rețea a imobilelor aferente străzilor mai sus menționate.

Aceasta se va face în baza solicitărilor beneficiarilor , transmise proiectantului de Primăria comunei Timișești.

3. Înlocuire conductă apă potabilă castel apă Plăieșu – castel apă Preutești

Conducta de legătură proiectată se va realiza din: țeavă PEHD100 , SDR 17 (Pn 10), prevăzută cu protecție din polipropilenă la exterior și fir de inox (pentru detectarea țevii) PE 100 De 110 mm; Pn 10; L=4575 ml.

Subtraversările de drumuri se vor realiza prin montarea în tub de protecție din țeavă OL Dn 200 mm.

Pentru intervenții în exploatare se vor  prevedea :

- montarea de vane de secționare;

- execuția de cămine de vane și golire, în punctele joase ale rețelei ;

- dispozitive de aerisire dezaerisire în punctele înalte ale rețelei.

Realizarea lucrărilor propuse,  presupune execuția următoarelor categorii de lucrări:

- desfacere – refacere sistem rutier:

Desfacerea sistemului rutier se va face mecanizat, se va recupera și refolosi piatra spartă.

Refacerea sistemului rutier se va realiza cu respectarea structurii inițiale.

- terasamente:

După desfacerea sistemului rutier, se va executa săpătură în șanț deschis.

Aceasta se va executa mecanizat și parțial manual și va fi însoțită de epuismente.

Sprijinirile de maluri se vor executa din dulapi metalici sau din lemn, joantate.

Țevile din polietilenă se vor poza pe un strat de nisip de 10 cm grosime.

În cazul subtraversărilor, conductele din polietilenă se vor monta în tuburi de protecție.

Împrăștierea respectiv compactarea pământului de umplutură se vor executa manual. Pământul de umplutură trebuie să fie fără pietre sau alte corpuri contondente.

Excedentul de pământ, se va încărca și transporta în depozite specializate.

În cazul în care va fi afectat spațiul verde , acesta se va aduce la starea inițială prin înierbare sau plantații de arbuști.

- montarea conductelor/branșamentelor , a instalațiilor hidraulice în căminele de vane:

Acestea se vor executa din țeavă PEHD 100 , SDR 17 (Pn 10), prevăzută cu protecție din polipropilenă la exterior și fir de inox(pentru detectarea țevii).

Unde se impune subtraversarea străzii Principală pentru realizarea racordărilor conductelor secundare ,lucrarea se va face prin foraj orizontal, sub un unghi de 90º față de axul drumului, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

La intersectarea traseului propus cu râul Ozana, se propune montarea conductei principale de distribuție aerian, sprijinită pe grinda podului din beton armat ce traversează cursul de apă prin intermediul unor suporți metalici .

Conducta se va realiza din țeavă din oțel preizolată 219/315 mm (SPIRO AL) .

Necesarul de apă se va asigura din sursa Timişeşti , clorinarea făcându-se în rezervorul: Dumbrava.

Echiparea şi dotarea cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor

Rețeaua de apă proiectată va fi echipată cu hidranți de incendiu subterani Dn 80 mm. Hidranții asigură la presiune mai mare de 7 mcA un debit de 5l/s necesar stingerii unui incendiu exterior.

Asigurarea intervenției în caz de incendiu

Rețeaua proiectată are drept sursă de alimentare, rezervorul Dumbrava.

- cumularea cu alte proiecte: nu este cazul

- utilizarea resurselor naturale: materiale de construcţii (beton, agregate naturale-sortate/nesortate, după caz);

- producţia de deşeuri:

- în perioada de realizare a lucrărilor de construcții și montaj: în principal deșeuri (metalice și plastic-PEHD, PVC) provenite din materialele folosite la îmbinarea și montarea conductelor; deșeuri menajere și asimilabile acestora; deșeuri de ambalaje și materiale de izolație; pământ rezultat din săpături/foraje orizontale, excedentar celui reutilizat la umplerea șanțurilor în care au fost amplasate conductele de apă.

Deșeurile se vor colecta selectiv, corespunzător codurilor de deşeuri precizate în anexa nr. 2 la HG 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase. Vor fi predate, pe bază de contract, la operatori autorizați pentru colectare/transport/valorificare/eliminare deșeuri periculoase/ nepericuloase: 17 xx xx deșeuri din construcții; 20 xx xx deșeuri municipale și asimilabile.

În situația aparției altor deșeuri decât cele de mai sus, neidentificate inițial, constructorul are obligația încadrării corecte, sub aspectul codului de deșeu, și gestionării corespunzătoare până la predarea lor unor egenți economici autorizați să execute activități de colectare/ transport în vederea eliminării/ valorificării deșeurilor și resturilor.

- emisiile poluante, inclusiv zgomotul şi alte surse de disconfort: în perioada de execuţie -din surse mobile- generate de vehiculele, utilajele în funcţiune, pulberi -particule de praf antrenate de vânt pe perioada desfășurării operațiunilor de excavare/umplere; în vederea limitării acestora și a reducerii impactului asupra mediului vor fi respectate ,,Condițiile de realizare a proiectuluiˮ, impuse prin prezentul act administrativ;

- surse de poluare fonică: în perioada construirii: vehicule, utilaje şi echipamente aflate în funcţiune;

- riscul de accident, ţinându-se seama în special de substanţele şi de tehnologiile utilizate: întrucât lucrările se desfășoară în zone publice, se va avea în vedere o organizare de șantier corespunzatoare și adecvată care să asigure evitarea oricăror posibile accidente (fără a se limita la acestea: îngrădirea și semnalizarea zonelor de lucru, nu se vor lăsă la sfârșitul zilei de lucru porțiuni de lucrări începute și neterminate care ar putea genera accidente, etc.); este obligatorie respectarea legislației în vigoare în domeniul protecției muncii;

- utilizarea existentă a terenului – categoria de folosință a terenului-drum.

Proiectul va fi implementat în comuna Timisesti, intravilan și extravilan;

- relativa abundenţă a resurselor naturale din zonă, calitatea şi capacitatea regenerativă a acestora – nu este cazul;

c) capacitatea de absorbţie a mediului, cu atenţie pentru:

- zonele umede – nu se aplică proiectului;

- zonele costiere – nu se aplică proiectului;

- zonele montane şi cele împădurite – nu sunt afectate;

- parcurile şi rezervaţiile naturale – nu sunt;

- ariile clasificate sau zonele protejate prin legislaţia în vigoare, cum sunt:  zonele de protecţie a faunei piscicole, bazine piscicole naturale şi bazine piscicole amenajate, etc.: nu se aplică proiectului;

- zonele de protecţie specială – lucrările aferente obiectivului de investiție se desfășoară până la o distanță de min 110 m de Sit Natura 2000- ROSCI 0363, corespunzătoare pct. 937 având coordonatele: X=641398,025; Y=614219,838 (conform inventarului de coordonate anexat, proiecție STEREO 70) . În acest punct se face racordarea la conducta existentă.

Realizarea lucrărilor de investiție conform proiectului și funcționarea ulterioară a activității propuse pe amplasament, nu afectează speciile și habitatele de interes comunitar din zona râului Moldova- Sit Natura 2000- ROSCI 0363 ,,Râul Moldova între Onicești și Mitești”.

- ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislaţie au fost deja depăşite – nu se aplică proiectului;

- ariile dens populate – proiect este propus într-o în zonă populată- vor fi avute în vedere măsurile necesare pentru diminuarea posibilului impact asupra populației;

- peisajele cu semnificaţie istorică, culturală şi arheologică –  nu se aplică proiectului;

d) caracteristicile impactului potenţial:

- extinderea impactului: aria geografică şi numărul persoanelor afectate – impact nesemnificativ;

- natura transfrontalieră a impactului – nu este cazul;

- mărimea şi complexitatea impactului – proiectul poate avea impact redus asupra vecinătăţilor pe perioada execuţiei proiectului;

- probabilitatea impactului – redusă;

- durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului – proiectul poate avea impact redus asupra vecinătăţilor pe perioada execuţiei proiectului;

# Condițiile de realizare a proiectului:

a) Obţinerea tuturor avizelor şi acordurilor înscrise în Certificatul de urbanism 28/29.10.2018, emis de Primăria Comunei Timișești, respectarea tuturor prevederilor şi cerinţelor specificate de acestea, precum și a normativelor în domeniu;

b) Respectarea  documentaţiei tehnice depuse, a condiţiilor şi prevederilor proiectului de execuţie.

c) Condiţii aferente lucrărilor de construire şi specifice organizării de şantier:

- Protecţia calităţii aerului: utilajele utilizate pentru lucrările de construcţii vor avea verificările periodice efectuate „la zi”; se interzice exploatarea sau punerea lor în exploatare dacă sunt evidente abateri de la funcţionarea normală, din punct de vedere al noxelor din gazele de eşapament;

- Protecţia calităţii solului şi Gospodărirea deşeurilor:

- În timpul lucrărilor se va asigura  curăţenia în zona de şantier. Circulația  maşinilor cu materiale şi cu deşeuri rezultate din activitatea şantierului se va face în condiţii de curăţenie a acestora pentru a nu afecta starea drumurilor publice. Autocamioanele ce vor transporta deşeuri din şantier vor avea platforma de transport acoperită cu o prelată de protecţie.

- Organizarea de şantier va fi împrejmuită, pentru a împiedica accesul neautorizat al persoanelor străine. Se vor monta panouri de avertizare cu privire la riscurile create în timpul lucrărilor de construire. În incinta astfel delimitată de restul terenului, se vor amenaja suprafeţele destinate depozitării materialelor de construire şi spaţii/recipente pentru colectarea temporară şi selectivă a deşeurile rezultate. Depozitarea materialelor de construcţie, se va face doar în cadrul organizării de şantier în condiţii adecvate de dotare şi care să împiedice afectarea factorilor de mediu. Se interzice depozitarea oricăror materiale sau deşeuri în afara organizării de şantier.

-Zonele ,,în lucru,, vor fi împrejmuite/delimitate/marcate corespunzător în vederea eliminării riscului de accidente. Se vor monta panouri de avertizare cu privire la riscurile create în timpul lucrărilor de construire.

- Deşeurile rezultate în etapa de construire vor fi strânse în containere separate pentru fiecare categorie de deşeu, până la predarea şi preluarea lor de către un operator autorizat pentru activitatea gestionare a acestor categorii de deşeuri.

- Predarea deşeurilor rezultate pe parcursul lucrărilor de investiţii va fi făcută ritmic, asfel încât să se elimine situaţia depăşirii capacităţii de stocare temporară.

- Menţinerea zonei de lucru în stare de curăţenie, în special pentru a evita antrenarea deşeurilor de către apele meteorice şi/sau curenţii de aer.

- Menţinerea tuturor mijloacelor auto, utilajelor şi echipamentelor, în perfectă stare de funcţiune; se va interveni imediat ce se observă scăpări accidentale de combustibil şi/sau uleiuri minerale, cu materiale absorbante corespunzătoare.

- Zona de lucru va fi dotată cu recipiente adecvate, în care se vor stoca temporar materialele absorbante impregnate cu eventualele substanțe periculoase; periodic şi înainte de a fi depăşită capacitatea de stocare, acestea vor fi predate agenţilor economici, cu care vor fi încheiate contracte de predare-preluare deşeuri periculoase.

- Mijloacele auto şi utilajele vor fi supuse intervenţiilor de specialitate doar la unităţile de service-auto şi atelierele de reparaţii autorizate și specializate în acest sens.

- În perioada de execuţie, în cadrul realizării săpăturilor, stratul vegetal va fi depozitat separat de restul pământului excavat, astfel încât după încheierea lucrărilor sa se poată da suprafeţelor de teren destinaţia iniţială.

- La finalizarea lucrărilor de execuţie a proiectului de investiţii, suprafaţa aferentă organizării de şantier va fi eliberată complet de toate deşeurile rezultate şi depozitate temporar; vor fi executate toate lucrările impuse pentru refacerea mediului deteriorat şi redarea suprafeţelor adiacente la funcţiunea iniţială.

- Protecția calității apelor:

- Este interzisă amplasarea căminelor de vane, aerisire/dezaerisire în albia râurilor sau cuvetelor lacurilor, în apropierea malurilor acestora, pe conctrucții hidrotehnice și în zona de protecție a acestora;

- Conform legii Apelor 107/1996, a HG 352/2005 și a Legii serviciului de alimentare cu apă și canalizare nr. 241/2006, cu modificările și completările ilterioare, autoritățile administrației publice locale au obligația exclusivă a asigurării gospodăririi eficiente a apei distribuite în localități, precum și colectarea, canalizarea și epurarea apelor uzate aferente;

- Obligația asigurării racordării la sistemul de canalizare centralizat a tuturor imibilelor care dețin instalații interioare de alimentare cu apă, revine autorităților publice locale;

- Nu sunt permise evacuări de ape uzate neepurate în apele de suprafață, subterane sau terenurile adiacente.

- Protecţia împotriva zgomotelor şi vibraţiilor:

- În perioada de execuţie a lucrărilor de construire se vor lua măsuri pentru atenuarea zgomotelor şi vibraţiilor produse de utilajele în lucru, urmărindu-se ca nivelul de zgomot atins să se încadreze în limitele prevăzute de normativele în vigoare;

Condiţii cu caracter general:

- Titularul va informa în scris Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ cu privire la data finalizării lucrărilor de execuţie a proiectului;

- Titularul va notifica în scris Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza eliberării prezentului document;

- Prezentul document îşi păstrează valabilitatea pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului;

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 şi ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Menţiuni despre procedura de contestare administrativă şi contencios administrativ:

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile sau omisiunile autorităţii competente pentru protecţia mediului, care fac obiectul participării publicului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, prevăzute de HG nr. 445/2009, cu respectarea prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.

Actele sau omisiunile autorităţii publice competente pentru protecţia mediului, care fac obiectul participării publicului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, se atacă odată cu decizia etapei de încadrare.

Se pot adresa instanţei de contencios administrativ competente şi organizaţiile neguvernamentale care promovează protecţia mediului şi îndeplinesc condiţiile cerute de legislaţia în vigoare, considerându-se că acestea sunt vătămate într-un drept al lor sau într-un interes legitim.

Soluţionarea cererii se face potrivit dispoziţiilor legii nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.

Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoanele care fac parte din publicul interesat şi care se consideră vătămate într-un drept ori într-un interes legitim, trebuie să solicite autorităţii publice emitente, în termen de 30 de zile de la data aducerii la cunoştinţa publicului a deciziei etapei de încadrare revocarea respectivei decizii.

Autoritatea publică emitentă are obligaţia de a răspunde la plângerea prealabilă în termen de 30 de zile de la data înregistrării acesteia la acea autoritate. Procedura administrativă prealabilă este gratuită.

# Director Executiv,

# Iulian JUGAN

# Şef Serviciu A.A.A.,                                                                        Întocmit,

# Monica ISOPESCU                                                             Biatrice POPUȚOAIA