Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI NEAMȚ

Decizia etapei de încadrare

Proiect

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de către Firăstrău Mihoc Andreea în calitate de reprezentant al S.C. Mihoc Oil S.R.L, cu domiciliul în mun.Roman, str.Aprodu Arbore nr.2, Județul Neamț, telefon, fax: 0233.740.703; e-mail: mihoc_oil@yahoo.com, pentru proiectul ”Extindere rețea de distribuție și racorduri gaze naturale în localitățile Doljești, Buhonca, Buruienești, Rotunda, comuna Doljești județul Neamț”, propus a fi amplasat pe teritoriul administrativ al comunei Doljești, județul Neamț, înregistrate la A.P.M. Neamț cu nr.10947/26.11.2019, 10948/26.11.2019 și completările ulterioare înregistrate cu nr.11180/04.12.2019, în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenția pentru Protecția Mediului Neamț decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de analiză tehnică din data de ........, că proiectul ”Extindere rețea de distribuție și racorduri gaze naturale în localitățile Doljești, Buhonca, Buruienești, Rotunda, comuna Doljești județul Neamț”, propus a fi amplasat pe teritoriul administrativ al comunei Doljești, județul Neamț,  nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă.

Cererea de solicitare a acordului de mediu a fost făcută cunoscută publicului interesat prin afișare la sediul titularului, publicare în Ziarul  REALITATEA  din 23.12.2019 și postare pe site-ul APM Neamț în data de 09.01.2020, împreună cu memoriul de prezentare.

Nu s-au înregistrat cereri de studiere a documentației depuse la A.P.M. Neamț și nici nu s-au înregistrat comentarii/obiecțiuni/contestații pe parcursul derulării procedurii, în legătură cu implementarea proiectului.

Decizia luată în cadrul ședinței Comisiei de Analiză Tehnică, din data de ........., privind etapa de încadrare, în baza punctelor de vedere exprimate de membrii participanți a fost adusă la cunoștința publicului prin afișare la sediul A.P.M. Neamț din Piața 22 Decembrie nr.5, începând cu data de............, cu posibilitate de consultare de către publicul interesat în zilele de luni-joi între orele 8.00 – 14.00 și vineri între orele 8.00-14.00, afișare la sediul titularului și publicată de către titular în ziarul ............ din data de.................

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit că nu este necesară efectuarea evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) Proiectul se încadrează în Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, Anexa 2,  punctul 10 , Proiecte de infrastructură , lit.i) “instalaţii de conducte pentru gaz”  și la punctul 13 lit.a): “Orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 24 din anexa nr.1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului”, deoarece conducta de transport gaze naturale propusă, cu lungimea de aprox. 14.273m, se va cupla printr-un bransament la rețeaua de gaze naturale existentă.

b) Proiectul nu intră sub incidența O.U.G 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

c) Proiectul propus nu intră sub incidenţa prevederilor <LLNK 11996   107 12 2F2  48  7>art. 48 şi <LLNK 11996   107 12 2F2  54 32>54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare.

În urma parcurgerii listei de control pentru etapa de încadrare şi a analizării criteriilor de selecţie conform Anexei 3 din Legea 292/2018, pentru stabilirea necesităţii efectuării evaluării impactului asupra mediului, s-a constatat că proiectul analizat nu este susceptibil de a avea un impact semnificativ asupra mediului, din următoarele considerente:

1.Caracteristicile proiectului

- Dimensiunea și concepția întregului proiect :

Proiectul propune:

extinderea rețelei de distribuție și racorduri gaze naturale în satele : Rotunda, Buruienești, Doljești ,Buhonca  din Comuna Doljești, județul Neamț, pe o lungime totală de 14.273m, cu conducta din țeavă de  polietilenă de înaltă densitate PE 100, SDR 11 şi din ţevi de oţel SR EN 10208, cu diametrul de 63 mm,  și un numar total de racorduri de 595.

Conducta de distribuție va fi îngropata la adancimea minima de 0,9 m iar lățimea șantului va fi de aprox.0,5 m.

Alimentarea cu gaze naturale a extinderii rețelei de distribuție proiectate, se va face printr-un branșament la rețeaua de gaze naturale existentă.

Descrierea lucrărilor proiectate. Elemente geometrice și constructive:

Alimentarea cu gaze naturale se face din rețeaua de distribuție existentă prin intermediul unui teu de branșament la conducta din apropierea intersecției cu strada respectivă conform planului de situație.

Extinderea rețelei de distribuție gaze naturale se execută în lungul străzilor ,fără a traversa  cursuri de apă ,drumuri de importanță națională, aceste străzi sunt drumuri sătești sau fundături cu lungimi de până la 1Km;

Reţeaua de distribuţie   este executată din ţevi din polietilenă de înaltă densitate PE 100, SDR 11 şi din ţevi de oţel SR EN 10208.

La principalele intersecţii ale conductelor de distribuţie și la subtraversări, se vor monta robinete din polietilenă sau din oţel în funcţie de considerentele tehnice şi economice. Robinetele din oţel s-au montat în cămine de tip vane tip I, II, si III în funcţie de numărul şi gabaritul lor.

Pentru depistarea eventualelor scăpări de gaze, pe traseul conductelor de gaze se vor monta răsuflători la capetele tuburilor de protecție, la schimbările de direcție și la ramificații. Răsuflătorile vor fi de tip "spaţiu verde" sau poziționate în carosabil cu capace din fontă. Conductele din oţel se vor monta la traversarea diferitelor obstacole, în terenuri instabile care prezintă pericol de alunecări, mlăştinoase şi terenuri sensibile la înmuiere.

La stabilirea traseelor reţelelor de gaze s-a acordat prioritate asigurării condiţiilor de siguranţă; acestea vor fi amplasate numai în domeniul public, cu respectarea distanţelor minime admise între conductele subterane de gaze naturale şi alte instalaţii, construcţii sau obstacole subterane, conform prevederilor normativului NORME TEHNICE PENTRU PROIECTAREA, EXECUŢIA ŞI EXPLOATAREA SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU GAZE NATURALE - indicativ NTPEE 2018 şi STAS 8591/1,  "Amplasarea în localităţi a reţelelor edilitare subterane, executate în săpătură".

Conductele sunt amplasate fie în zone verzi, sau zona carosabilă a străzii. Tuburile de protecţie vor fi din ţeavă din otel SR EN 10208, diametrele acestora vor depăși cu 100 mm diametrul conductelor de gaze din polietilena și 75 mm diametrul conductelor de gaze din oțel.

Pentru asigurarea condiţiilor de rezistență şi stabilitate, grosimea pereţilor conductelor din polietilenă de înaltă densitate, va fi calculată conform prevederilor normativului „NORME TEHNICE PENTRU PROIECTAREA, EXECUŢIA ȘI EXPLOATAREA SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU GAZE NATURALE” - indicativ NTPEE 2018.

Lucrările de săpătură se vor executa pe tronsoane scurte astfel încât şanţul să rămână deschis doar pe timpul minim necesar execuţiei. Latimea șanțului este de aprox. 0,5 m.

Adâncimea minimă a şanţului pentru montajul conductelor subterane din oţel şi polietilenă, măsurată de la nivelul terenului până la generatoarea superioară a conductei este de 0,9 m.

Racordurile utilizate :

- Racorduri individuale pentru fiecare clădire;

- Racorduri comune pentru cel mult două clădiri vecine;

- Racorduri ramificate.

Traseul racordului va fi marcat prin inscripţii sau plăcuţe indicatoare de către executant. Racordarea la conducta de repartiţie din polietilena se face printr-un teu montat prin sudare cap la cap.Intersecţia racorduluiului de gaze naturale cu traseul altor instalaţii subterane se face:

- perpendicular pe axul instalaţiei sau lucrării traversate;

- la cel puţin 200 mm deasupra celorlalte instalaţii.

#### Principalele materiale folosite pentru realizarea rețelei de distribuție și racordurilor:

-Tevi din polietilenă de înaltă densitate PE 100, SDR 11, livrate în colaci s-au bare,

-Tevi din oţel pentru conducte petroliere STAS 715/2, grd. B, pentru diametre de până la 14" ( țoli),

-Tevi sudate elicoidal SR 11082, X52, pentru diametre mai mari de 14"(țoli),

Armături: S-au folosit atât robineţi din oţel cât şi robineţi din polietilenă de înaltă densitate.

Robineții din oţel cu sferă, STAS 1054, Pn 25 bari, sunt în conformitate cu prevederile NTPEE 2018. Robineții sunt asamblaţi cu flanșe din oţel Pn 25bari, STAS 8015.

Etanşarea s-a realizat cu şuruburi/prezoane în funcţie de diametrul armăturilor.

Robineții din polietilenă vor fi confecţionaţi din polietilenă înaltă densitate PE 100, SDR11 şi vor fi asamblaţi prin sudură.

Situaţia ocupării temporare  de teren:

Pe teritorul județului Neamţ, în comuna Doljesti, sunt afectate temporar următoarele suprafeţe de teren:

( pentru conducte de distribuție - intravilan loc. Rotunda =4850 mp

( pentru Racorduri - intravilan loc. Rotunda =260mp

( pentru conducte de distribuție - intravilan loc.Buruienești =5.884 mp

( pentru Racorduri - intravilan loc.Buruienești =364 mp

( pentru conducte de distribuție - intravilan loc.Doljești =6229 mp

( pentru Racorduri - intravilan loc.Doljești =210mp

( pentru conducte de distribuție - intravilan loc.Buhonca =4413 mp

( temporar pentru Racorduri - intravilan loc. Buhonca=123 mp

Distanta fața de alte rețele (electrice, telefon, canalizare, apă etc) va fi conform normelor de gaze naturale NTPEE-2018. In tabelul de mai jos se pot vedea aceste distanțe.

Distanțe de securitate între conductele (retelele de distribuție) subterane de gaze naturale și diferite construcții  sau instalatii conform normelor de gaze naturale NTPEE-2018

| Nr. crt. | Instalația, construcția sau obstacolul | Distanța minima de la conducta de gaze din PE, de presiune redusă [m] | Distanța minima de la conducta de gaze din OL, de presiune redusă [m] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Clădiri cu subsoluri sau aliniamente de terenuri susceptibile de a fi construite | 1 | 2 |
| 2 | Clădiri fără subsoluri | 0,5 | 1,5 |
| 3 | Canale pentru rețele termice, canale pentru instalații telefonice, televiziune, etc. | 0,5 | 1,5 |
| 4 | Conducte de canalizare | 1,0 | 1,0 |
| 5 | Conducte de apă, cabluri de forța, cabluri telefonice montate direct in sol, cabluri TV, sau căminele acestor instalații | 0,5 | 0,6 |
| 6 | Cîmine pentru rețele termice, telefonice și canalizare sau alte camine subterane | 0,5 | 1,0 |
| 7 | Linii de tramvai până la șina cea mai apropiata | 0,5 | 1,2 |
| 8 | Copaci | 0,5 | 1,5 |
| 9 | Stâlpi | 0,5 | 0,5 |
| 10 | Linii de cale ferată, exclusiv cele din stații, triaje și incinte industriale: - în rambleu | 1,5* | 2* |
|  | - în debleu, la nivelul terenului | 3,0** | 5,5** |

Perioada de implementare propusă:  24 de luni (2020 – 2021)

- Cumularea cu alte proiecte existente şi/sau aprobate:

În zona de amplasare a proiectului  sunt următoarele rețele edilitare:

- Rețea subterană din fibră optică de telefonie, proprietate a Telekom România;

- Rețea de distribuție a energiei electrice – linie electrică aeriană de medie și joasă tensiune și linie electrică subterană de joasă tensiune.

Anterior începerii lucrărilor, constructorul va lua legătura cu proprietarii, administratorii, operatorii obiectivelor supraterane și subterane, situate în vecinătate sau  intersectate de traseul conductei proiectate, pentru evitarea deteriorării canalizaţiilor existente şi pentru protejarea personalului de execuţie.

În zonele de amplasament a proiectului analizat nu se cunosc alte proiecte în curs de aprobare, aprobate sau în curs de implementare.

- Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi a biodiversităţii: Pentru construirea rețelei de distributie gaze

naturale prevăzute în proiect va fi ocupată temporar (etapa de construire și refacere a suprafețelor de teren ocupate temporar),o suprafața totală de teren = 22.333 mp , avand categoria de folosință – drum , fiind proprietate publică a comunei Doljești. În perioada de funcționare a investiției nu se utilizează resurse naturale în scop tehnologic.

d) Cantitatea și tipurile de deșeuri generate/gestionate:

În perioada de execuție a lucrărilor se generează următoarele categorii principale de deșeuri:

(deșeuri menajere și asimilabile (hârtie, plastic, sticlă, deșeuri alimentare)

(deșeuri de ambalaje;

(deșeuri tehnologice (metalice, uleiuri uzate, filtre de ulei, resturi de electrozi, textile contaminate, etc.)

(deșeuri inerte (pământ, nisip, pietriș, beton) provenite din excavări, amenajări și reabilitări de drumuri.

Lista principalelor categorii de deșeuri și cantitățile de deșeuri estimate a fi generate în etapa de construcție :

Deşeuri tehnologice:

- 17 04 05 - Deşeuri metalice ≈ 0,10 tone;

- 17 02 03   Deșeuri din polietilenă de înaltă densitate (HDPE) ≈ 0,10 tone;

- 17 05 04 - Deşeu inert  (rezultat din săparea şanţului pentru pozarea conductei și din forarea tunelurilor pentru subtraversări) ≈ 7.000 mc.

Deşeuri menajere – 20 03 01:

- Rezultă de la personalul implicat în lucrările de construcţie şi reconstrucţie ecologică, cantitatea rezultată fiind ≈ 230 mc.

Deşeuri de ambalaje valorificabile:

- 15 01 01 - Deşeuri de carton, de la ambalajele unor componentelor utilizate ≈ 0,05 tone;

- 15 01 02   - Polietilen tereftalat (PET) ≈ 0,04 tone;

- 15 01 02   - Policlorură de vinil (folie PVC ) ≈ 0,04 tone.

Deşeuri de ambalaje periculoase

Reutilizabile

- 5 01 10 - Ambalaje de la diluanţi, grunduri, vopsele şi benzină extracţie – recipiente metalice sau din material plastic ≈ 8 bucăţi.

Predate pentru eliminare

- 15 01 10* - Ambalaje (recipiente metalice) de la unsori ≈ 0,007 tone.

Etapa de verificări, probe și punere în funcțiune : Nu rezultă nici un fel de deșeuri.

Etapa de funcţionare: Deşeurile generate, ca urmare a lucrărilor de mentenanţă, sunt în principal metalice.Cantitatea şi tipurile de deşeuri generate depind de  natura lucrărilor de mentenanţă efectuate.

Etapa de dezafectare şi reconstrucţie ecologică:

Dezafectarea conductei de transport gaze naturale se va face în baza unui proiect care va fi supuse procedurilor de mediu, conform reglementărilor legale din acel moment. Tipurile și cantitățile de deșeuri rezultate din dezafectare vor depinde în totalitate de soluția tehnică adoptată.

Modul de gestionare a deșeurilor :

Atât în perioada de execuție a proiectului cât și în cea operațională se vor aplica următoarele măsuri în ceea ce privește gospodărirea deșeurilor :

(gestionarea tuturor categoriilor de deșeuri se va realiza în conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor (republicată), cu modificările și completările ulterioare, avându-se în vedere în special aplicarea ierarhiei deșeurilor, respectiv: prevenirea, prepararea pentru reutilizare, reciclarea, alte operațiuni de valorificare (de exemplu valorificarea energetică), eliminarea,

(gestionarea deşeurilor trebuie să se realizeze fără a pune în pericol sănătatea umană şi fără a dăuna mediului, în special:

fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau floră;

fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor;

fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special.

(toate tipurile de deșeuri vor fi colectate selectiv, pe categorii, în recipienți adecvați. Recipienții pentru stocarea temporară a deșeurilor vor fi etichetați cu codul corespunzător deșeului stocat,

(se va asigura în cadrul organizării de șantier amenajarea de spații corespunzătoare, impermeabilizate, pentru stocarea temporară pe categorii a deșeurilor,

(deşeurile menajere se vor depozita în containere tip europubelă care vor fi predate către firma de salubritate din zonă,

(se interzice amestecul diferitelor categorii de deșeuri periculoase, precum și al deșeurilor periculoase cu deșeuri nepericuloase,

(evidența și gestionarea deșeurilor se va face cu respectarea prevederilor HG 856/2002 privind evidența gestiunii deseurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile inclusiv deșeurile periculoase,

(toate categoriile de deșeuri generate vor fi valorificate/eliminate prin operatori autorizați în acest sens,

(transportul deșeurilor se va realiza cu respectarea H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si  nepericuloase pe teritoriul României,

(pentru toate deşeurile rezultate pe amplasament, constructorul va încheia contracte cu operatori economici autorizați, respectând întru totul prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor (republicată), cu modificările și completările ulterioare.

e) Poluarea şi alte efecte negative

Surse de poluanți pentru ape, locul de evacuare sau emisarul

În perioada de execuție a lucrărilor de realizare a proiectului, principalele surse potențiale de poluare a apelor sunt reprezentate de:

(sursele de poluare de la nivelul fronturilor de lucru reprezentate de utilaje ce în timpul operării pot genera efluenți cu potențial poluator pentru factorul de mediu apă, ca urmare a unor scurgeri accidentale de hidrocarburi, lubrifianți, uleiuri hidraulice etc. De asemenea, în etapele de lucru, ca urmare a decopertării stratelor de sol, a excavațiilor sau a depozitelor temporare (halde) de sol excavat, apele ce spală amplasamentele pot dobândi o anumită încărcătură cu particule în suspensie;

(surse de poluare în perioada execuției pot fi lubrifianții ca urmare a întreținerii necorespunzătoare a utilajelor;

(sursele de poluare de la nivelul organizării de șantier pot fi reprezentate în principal din managementul defectuos al apelor uzate generate în incinta acestora și depozitarea necorespunzătoare a deșeurilor.

În perioada de operare, în condiții normale de funcționare, conducta de transport gaze naturale nu constituie o sursă de poluare a solului, a aerului sau a corpurilor de apă de suprafață și subterane.

Se apreciază că în condițiile respectării măsurilor prevăzute în proiect și a tehnologiei de execuție lucrările nu vor genera un impact negativ semnificativ asupra factorului de mediu apă, nu se afectează calitatea apei în zonele de lucru, parametrii de calitate ﬁzico-chimici, biologici și bacteriologici rămânând în limitele admise.

Impactul asupra solului este temporar, pe durată scurtă, pe perioada de execuție a proiectului, la finalul lucrărilor suprafetele de teren afectate vor fi restabilite.

Realizarea lucrărilor prevăzute în proiect nu influențează negativ obiectivele existente în zonă.

Măsuri de diminuare a impactului asupra calității și regimului cantitativ al apei: nu este cazul

Surse de emisii în aerul atmosferic :

În perioada lucrărilor de execuție a conductei de transport gaze naturale, activitățile care generează poluanți atmosferici sunt:

(activități desfășurate în culoarul de lucru: operații de excavare/săpătură, realizarea de umpluturi a șanțului de pozare a conductei, reamenajarea terenului;

(lucrările de sudare electrică a tronsoanelor de conductă și de protejare a armăturilor prin vopsire.

(transportul materialelor și personalului cu mijloace de transport auto și funcționarea utilajelor;

(activități desfășurate în organizarea de șantier.

Emisiile de poluanți generate în perioada de execuției sunt emisii fugitive, intermitente, iar principalii poluanți atmosferici în zonele de lucru (front de lucru, drumuri de acces, organizare de șantier), sunt pulberile în suspensie și pulberile sedimentabile. În cantități mai mici, vor fi prezenți și poluanți din procesele de ardere a combustibililor în motoarele utilajelor/mijloacelor de transport și din procesele de sudură și vopsire a conductei.

În perioada de funcționare, obiectivele proiectului nu se constituie ca surse cu potențial de poluare atmosferică, deoarece procesul tehnologic de transport al gazelor naturale în condiții de funcționare normală nu este generator de emisii.

Măsuri de diminuare a impactului asupra calității aerului și climei :

Pe perioada lucrărilor de construcții-montaj se propun următoarele măsuri pentru diminuarea impactului:

(pe durata pauzelor se vor opri motoarele de la utilaje și/sau autoutilitare;

(verificarea tehnică riguroasă a motoarelor autovehiculelor si utilajelor necesare realizării proiectului;

(utilizarea traseelor optime pentru transportul materialelor, stropirea drumurilor în perioadele secetoase;

(transportul materialelor pulverulente în  mijloace de transport acoperite cu prelată.

În perioada de operare în condiții normale de funcționare ale conductei de transport gaze nu se înregistrează un impact asupra aerului atmosferic.

Surse de zgomot şi vibraţii :

În perioada de execuție, sursele de zgomot şi vibraţii sunt reprezentate de echipamentele necesare săpării şi astupării şanţului, transportul şi manipularea tronsoanelor de conductă și cele asociate mijloacelor de transport necesare în perioada de execuție a lucrărilor. Întrucât utilajele si echipamentele folosite trebuie să fie omologate, se consideră că zgomotele şi vibraţiile generate se găsesc în limite acceptabile, impactul este nesemnificativ, situându-se în limitele admise.

Măsuri de diminuare a impactului generat de zgomot și vibraţii :

Pe perioada lucrărilor de execuție se vor utiliza echipamente și utilaje al căror nivel de zgomot și vibrații se încadrează în limitele admise.

În perioada de operare nu sunt necesare măsuri de diminuare, conducta de transport gaze naturale și obiectivele aferente nefiind surse generatoare de zgomot.

Surse de poluare solului și subsolului:

Posibile surse de poluare locală a solului, în procesul de execuţie:

(eventuale defecţiuni tehnice ale utilajelor;

(deversarea uleiurilor uzate si a combustibililor pe sol;

(depozitarea necorespunzătoare a deșeurilor rezultate în urma activităților;

(nerespectarea zonelor destinate pentru parcarea utilajelor și depozitarea materialelor.

Pe durata exploatării obiectivului nu se produce poluarea solului, a subsolului sau a apelor freatice.

Măsuri de diminuare a impactului asupra solului și subsolului:

În vederea evitării poluării solului se vor respecta următoarele măsuri:

(amenajarea unor spații corespunzătoare, dotate cu recipienți adecvați pentru colectarea și stocarea temporară pe categorii a deșeurilor generate în perioada de execuție; evacuarea ritmică a acestora (prin firme autorizate) pentru a se evita crearea de stocuri pe amplasamente;

(operația de săpare a șanțului pentru montarea tronsoanelor de conductă se va executa corelat cu fluxul general al lucrărilor de montaj a conductei pentru reducerea duratei de menținere deschisă a şanţului în vederea evitării surpărilor, umplerilor cu apă, infiltrațiilor în straturile inferioare, alunecărilor de teren;

(stratul vegetal va fi depozitat separat în vederea utilizării lui la refacerea terenului la terminarea lucrărilor;

(după pozarea conductei, umplutura şanţului se va compacta corespunzător pentru a evita infiltrarea apelor de precipitații, prin roca nisipoasă in şanţul conductei;

(se interzice deversarea pe sol a uleiurilor uzate, a combustibililor, apelor uzate neepurate

(se vor utiliza doar căile de acces și zonele de parcare stabilite pentru utilajele de lucru;

(dimensionarea lucrărilor la suprafață strict necesară;

(delimitarea strictă a culoarului de lucru,

(readucerea la starea inițială a terenurilor afectate de lucrări.

(după pozarea conductei, umplutura şanţului se va compacta corespunzător pentru a evita infiltrarea apelor de precipitații, prin roca nisipoasă in şanţul conductei;

(se interzice deversarea pe sol a uleiurilor uzate, a combustibililor, apelor uzate neepurate

(se vor utiliza doar căile de acces și zonele de parcare stabilite pentru utilajele de lucru;

(dimensionarea lucrărilor la suprafață strict necesară;

(delimitarea strictă a culoarului de lucru,

(readucerea la starea inițială a terenurilor afectate de lucrări.

f) Riscurile de accidente majore şi/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informaţiilor ştiinţifice

Riscuri naturale

Cutremur:  Soluțiile de fundare și pozare a conductelor sunt adaptate categoriei geotehnice a terenului unde se amplasează proiectul.

Conform zonarii teritoriului Romaniei în termeni de perioada de control (colt), Tc a timpului de raspuns, perimetrul cercetat are coeficientul Tc= 0.7 s, iar conform zonării teritoriului Romaniei in termeni de valori de varf ale acceleraţiei terenului pentru proiectare ag pentru cutremure având intervalul de recurenta IMR= 225 ani (20% probabilitate de depasire in 50 ani), perimetrul cercetat are valoarea ag= 0.25 g.

Alunecări de teren:  Amplasamentul conductei existente nu se află în zone cu alunecări de teren sau clivaj geologic.

Inundaţii: În zonele studiate nu se preconizează a se produce inundații.

Schimbări climatice:

La nivel legislativ prin Hotărârea Guvernului nr. 739/2016 au fost aprobate Strategia naţională privind schimbările climatice şi creşterea economică bazată pe emisii reduse de carbon pentru perioada 2016-2020 şi Planul naţional de acţiune pentru implementarea Strategiei naţionale privind schimbările climatice şi creşterea economică bazată pe emisii reduse de carbon pentru perioada 2016-2020.

Conform documentelor sus menționate s-a identificat ca posibilă vulnerabilitate în contextul schimbărilor climatice apariţia condiţiilor meteorologice extreme ce pot avaria infrastructura de transport a gazelor naturale, spre ex. furtuni, tornade, inundaţii, secete, temperaturi foarte scăzute.

Stabilirea soluțiilor de proiectare pentru proiect, a avut în vedere inclusiv riscurile naturale, condițiile climatice și  fenomenele naturale specifice zonelor în care se propune proiectul.

Având în vedere cele expuse, se apreciază că nu există riscuri de accidente majore și/sau dezastre, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice.

Nu s-a identificat o vulnerabilitate ridicată față de riscurile climatice ale componentelor și operațiunilor în etapa de funcționare.

g) Riscurile pentru sănătatea umană - de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice.

Impactul asupra populaţiei şi sănătăţii umane poate fi apreciat ca nesemnificativ, lucrările urmând a se desfăşura în afara zonelor locuite, iar activitățile asociate perioadei de execuție se vor constitui ca surse temporare de disconfort.

În condițiile respectării măsurilor prevăzute pentru exploatarea în siguranță a conductei, nu va exista o influență directă asupra populației și sănătății umane.

2. Amplasarea proiectului :  teritoriul administrativ al comunei Doljesti , satele Doljesti, Buhonca, Buruienesti, Rotunda, judetul Neamt.

2.a) Utilizarea actuală și aprobată a terenului: Conform Certificatelor de Urbanism Nr.89 din 09.10.2019 si nr.96 din 09.10.2019, emise de Primaria comunei Doljesti, judetul Neamt, terenul aferent conductei de transport gaze naturale propusă, este situat pe teritoriul administrativ al comunei Doljesti avand regimul drumuri de expluatare, (cai de circulatie de importanta locala), din domeniul public proprietate a Consiliului Local al comunei Doljesti

2.b) Bogăţia, disponibilitatea, calitatea şi capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa şi biodiversitatea, din zonă şi din subteranul acesteia: va fi ocupată temporar (etapa de construire și refacere a suprafețelor de teren ocupate temporar),o suprafața totală de teren = 22.333 mp. În perioada de funcționare a investiției nu se utilizează resurse naturale în scop tehnologic.

2.c) Capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenţie specială următoarelor zone:

2.c.1) zone umede, zone riverane, guri ale râurilor: nu este cazul.

2.c.2) zone costiere şi mediul marin: nu este cazul

2.c.3) zonele montane şi forestiere: Prin proiectul propus nu sunt afectate suprafețe forestiere proprietate publică a statului, conform Adresei nr. 338/D.G/17.01.2020 emisa de catre Directia Silvica Neamt.

2.c.4) arii naturale protejate de interes naţional, comunitar, internaţional: nu este cazul.

2.c.5) zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislaţia privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislaţia privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor legislaţiei din domeniul apelor, precum şi a celei privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică – nu este cazul

2.c.6) zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia naţională şi la nivelul Uniunii Europene şi relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: nu este cazul

2.c.7) zonele cu o densitate mare a populaţiei: nu este cazul.

2.c.8) peisaje şi situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: nu este cazul.

3. Caracteristicile impactului potențial asupra mediului

a) Importanţa şi extinderea spaţială a impactului - zona geografică şi dimensiunea populaţiei care poate fi afectată: Impactul asupra componentelor de mediu va fi local, atât pe perioada de realizare a proiectului cât și de funcționare. În perioada de funcționare se apreciază că impactul va fi nesemnificativ în condițiile exploatării și mentenanței corespunzătoare a conductei de transport gaze naturale și obiectivelor care o deservesc.

b) Natura impactului:   direct şi temporar, în perioada de realizare a lucrărilor;

c) Natura transfrontieră a impactului:  nu este cazul; proiectul nu intră sub incidența Convenției din 25 februarie 1991 privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr.22/2001;

d)  Intensitatea și complexitatea impactului:  în perioada de execuție, intensitatea asupra factorilor de mediu va fi redusă;

e) Probabilitatea impactului: scazută, având în vedere argumentele menționate la punctele 1 și 2;

f) Debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului: impactul lucrărilor asupra factorilor de mediu va debuta odată cu începerea execuției lucrărilor; lucrările vor genera un impact temporar, nesemnificativ și reversibil;

g) Cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente şi/sau aprobate: nu este cazul;

h) Posibilitatea de reducere efectivă a impactului: Se va realiza prin respectarea măsurilor propuse pentru prevenirea și diminuarea potențialului impact identificat, precum și a condițiilor impuse în avizele emise de autorități, La realizarea proiectului se vor respecta urmatoarele condiții :

(Lucrările se vor desfășura conform memoriului de prezentare pe amplasamentul din intravilanul teritoriului administrativ al Comunei Doljesti, județul Neamt , se vor respecta datele și specificațiile din documentația tehnică precum și legislația de mediu în vigoare;

(Lucrările se vor desfășura cu respectarea condițiilor tehnice și a regimului juridic prevăzute în actele de reglementare prealabile, emise de alte autorități;

(Beneficiarul răspunde de realizarea corectă a lucrărilor propuse, care figurează în memoriul de prezentare;

(Organizarea de șantier pentru lucrările prevazute în proiect va respecta obligatoriu măsurile specifice pentru reducerea și eliminarea efectelor generate de acestea asupra sănătății umane și  asupra mediului înconjurător.

Lucrări necesare organizării de şantier:

( în cadrul organizării de şantier se vor prevedea spaţii îngrădite pentru depozitare de materiale necesare la execuţia branşamentului de gaze naturale ; (se vor semnaliza corespunzător lucrările de săpătură ;

( cu privire la amplasament, se prevede identificarea tuturor reţelelor existente în zonă în vederea evitării oricărui accident tehnic sau de muncă ;

( necesarul de energie electrică pe întreaga perioadă de lucru a şantierului se va asigura prin grija executantului. Forţa de muncă se asigură prin grija executantului , din cadrul personalului acestuia. Materialul tubular din PE şi materialele necesare se transportă cu mijloace auto ;

( La execuţia lucrărilor se vor respecta toate măsurile de protecţia muncii specifice categoriei de lucrări realizate, conform legislaţiei în vigoare .

Descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier:    nu are un impact major asupra mediului.

Dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu:  Întreaga activitate va fi monitorizată de factorii responsabili cu mediul atât ai constructorului cât și ai beneficiarului.

Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier:  eventualele deșeuri de materiale sunt depuse în saci speciali și transportate la o firmă specializată.

Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei:

( căi noi de acces sau schimbări ale celor existente; resursele naturale folosite în construcţie şi funcţionare: nu este cazul;

( metode folosite în construcţie:  conform proiectului tehnic;

( planul de execuţie, cuprinzând faza de construcţie, punerea în funcţiune, exploatare, refacere şi folosire ulterioară: conform proiectului tehnic;

( relaţia cu alte proiecte existente sau planificate: nu este cazul;

( detalii privind alternativele care au fost luate în considerare: nu sunt alternative mai bune la acest proiect;

( alte activităţi care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creşterea numărului de locuinţe, eliminarea apelor uzate şi a deşeurilor): nu este cazul.

( Descrierea lucrărilor de demolare necesare:

- planul de execuţie a lucrărilor de demolare, de refacere şi folosire ulterioară a terenului: nu este cazul;

Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului:

- După execuţia lucrărilor de instalare a reţelelor trebuie refăcute spaţiile verzi, iar acolo unde este cazul,  trotuarele şi platformele pavate/betonate se aduc la starea lor iniţială.

- Lucrările de refacere şi reconstrucţie ecologică se vor executa de firme specializate respectând următoarea procedură:

- lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de accidente şi/sau la încetarea activităţii: redarea terenului la forma inițială. După execuţia lucrărilor trebuie refăcute spaţiile verzi, iar unde este cazul,  trotuarele şi platformele pavate/betonate, se aduc la starea lor iniţială.

- aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale:   în cazul unor accidente se vor lua măsurile de urgență care se impun în astfel de situații.

- aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei:

Toate materialele rezultate din dezafectări vor fi depozitate în locuri special amenajate și apoi transportate la depozitele constructorului.

Protecția mediului:

Constructorul are obligația ca în timpul executării lucrărilor să respecte legislația în vigoare referitoare la protecția mediului:

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195 din 2005 privind protecția mediului și legea nr. 265/2006 pentru aprobarea acesteia.Legea nr. 211 / 2011 - privind regimul deșeurilor publicată în Monitorul Oficial nr. 837 din 25 noiembrie 2011; Legea 265 din 29/06/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului actualizată.

( Justificarea necesităţii proiectului

Prin dezvoltarea infrastructurii sistemului de alimentare cu gaze naturale se creează premisele pentru revigorarea şi dezvoltarea economică a zonei .

Pentru populaţie , dezvoltarea infrastructurii sistemului de alimentare cu gaze naturale asigură condiţiile necesare pentru sporirea confortului în locuinţe şi ridicarea nivelului de trai (asigurarea gazelor naturale pentru prepararea hranei, apei calde menajere cât şi pentru încălzire) şi reducerea poluării mediului ambiant.

II . Motivele pe baza cărora s-a stabilit că nu este necesară evaluarea adecvată sunt următoarele:

În urma interpretării  coordonatelor STEREO  1970, puse la dispoziţia A.P.M Neamt de către titularul proiectului,  compartimentul C.F.M din A.P.M Neamţ a concluzionat ca proiectul propus nu traversează arii protejate. În consecință, proiectul nu intră sub incidența O.U.G 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin <LLNK 12011    49 10 201   0 17>Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, deoarece nu este amplasat în cadrul sau în vecinătatea unei arii naturale protejate de interes comunitar.

III . Motivele pe baza cărora s-a stabilit că nu este necesară efectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă:

- Localizarea proiectului: teritoriul administrativ al comunei Doljești, județul Neamț, drumuri de exploatare (cai de circulatie de importanta locala) si din domeniul public al comunei Doljesti.

Proiectul propus  nu intră sub incidenţa prevederilor <LLNK 11996   107 12 2F2  48  7>art. 48 şi <LLNK 11996   107 12 2F2  54 32>54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare.

Proiectul nu se construiește pe ape, nu traversează cursuri de apă, nu se află în apropierea cursurilor de apă.

Exista adresa  S.G.A-Neamt Nr. 8581/S.M/17.12.2019  inregistrata la APM Neamt cu nr. 11531 din 17.12.2019, prin care se precizeaza ca lucrarile referitoare la proiectul „Extindere retea de distributie si racorduri gaze naturale in localitatile Doljesti, Buhonca, Buruienesti, Rotunda, comuna doljesti judetul Neamt”, propus a fi amplasat pe teritoriul administrativ al comunei Doljesti, judetul Neamt nu trebuie reglementate din punct de vedere al gospodaririi apelor și nu au impact semnificativ asupra corpurilor de apă.

Condiții de realizare a proiectului :

- Obţinerea tuturor avizelor şi acordurilor înscrise în certificatele de urbanism nr. 89 din 09.10.2019, si nr.96 din 05.11.2019, emise de Primaria comunei Doljesti, judetul Neamț, respectarea tuturor prevederilor şi cerinţelor specificate de acestea, precum și a legislației în domeniu.

- Respectarea  documentaţiei tehnice depuse, a condiţiilor şi prevederilor proiectului de execuţie.

- Intocmirea diagnosticului arheologic al terenului pe care urmeaza sa fie executate lucrarile, in conformitate cu adresa nr.88/23.01.2020 a Direcției Județene pentru Cultură Neamț.

d) Obținerea acordurilor în formă legalizată,  încheiate cu proprietarii terenurilor pe teritoriul cărora se va executa lucrarea.

e) obligația titularului S.C. MIHOC OIL S.R.L., de a nu amplasa proiectul pe traseul rețelelor aparținând sistemului de alimentare cu apă și de canalizare. La trasarea lucrării și la predarea amplasamentului către constructor, S.C. MIHOC OIL S.R.L.  va solicita în scris asistența tehnică de la C.J, Apa Serv S.A. cu cel putin 5 zile înainte de data stabilită pentru predare; În timpul executării lucrării, titularul proiectului S.C.MIHOC OIL-S.R.L. va urmări să se respecte planul de situație anexat și distantele de securitate intre conductele (retelele de distributie) subterane de gaze naturale si diferite constructii  sau instalatii conform normelor de gaze naturale NTPEE-2018, iar daca se vor gasi conducte de apă sau canalizare neidentificate, beneficiarul va sista lucrarile și va solicita prezentarea unui delegat din partea C.J Apa Serv S.A, pentru stabilirea soluțiilor de deviere a acestora.

f) Condiţii aferente lucrărilor de construire şi specifice organizării de

şantier:  Conform cap. I, pct.3 lit.h)  de mai sus.

g) Se vor respecta atât în faza de implementare cât și după implementarea proiectului , dispozițiile Legii 211/2011 privind regimul deșeurilor, precum și H.G. nr. 856/2002,  privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările ulterioare; se vor încheia contracte de servicii cu operatorii de servicii de salubritate pentru colectarea deșeurilor pe categorii.

Condiţii cu caracter general:

- Titularul va notifica în scris Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ cu privire la data finalizării lucrărilor de execuţie a proiectului;

- Titularul va notifica în scris Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza eliberării prezentului act de reglementare;

- Prezenta decizie nu exclude obţinerea avizelor/acordurilor eliberate de instituţii specializate ale statului conform prevederilor legale;

- Prezenta decizie nu exonerează de răspundere proiectantul şi constructorul, în cazul producerii unor accidente în timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora;

Prezenta Decizie este valabilă cu condiția îndeplinirii prevederilor obligatorii  de la toate punctele, ( de la a la g),  din “Condiții de realizare a proiectului “, de mai sus, pag. 18.

În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (4) din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu completările și modificările ulterioare, răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorităților competente pentru protecția mediului și a publicului revine titularului proiectului.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă emitentă (A.P.M.Neamț).

Prevederile prezentului act se pot revizui în condițiile specificate în art. 41 din Legea nr.292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, în cazul în care se constată apariția unor elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii a etapei de încadrare.

Până la adoptarea unei decizii de către autoritatea competentă, este interzisă desfăşurarea oricărei activităţi sau realizarea proiectului, care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării (potrivit art. 16, alin. 5 din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare).

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor <LLNK 12004   554 12 2N1   0 47>Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale <LLNK 12004   554 12 2N1   0 18>Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Prezenta  decizie (proiect) conține 20 pagini și a fost redactată în 2 exemplare.