Ministerul Mediului Apelor şi Pădurilor

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI NEAMȚ

Decizia etapei de încadrare

Proiect

Ca urmare a solicitării depuse de U.A.T. Orașul Bicaz, reprezentată prin primar Sălăgean Nicolae, cu sediul în str. Barajului, nr.4, orașul Bicaz, judeţul Neamț, pentru proiectul “Modernizare rețea stradală și pod din beton armat peste râul Bicaz, oraș Bicaz, județul Neamț”, propus a fi amplasat în albia minoră a râului Bicaz şi pe teritoriul administrativ al orașului Bicaz, străzile Energiei, Uzinei, Muncii, Aleea Dorului, Crăsniței, județul Neamț, înregistrată la APM Neamţ cu nr. 8346/02.09.2019 și completările aduse cu adresa nr. 8485/ 05.09.2019; completările din 27.02.2020 intregistrate la A.M.P. Neamț cu nr. 1953/27.02.2020 şi nr.3308 /13.05.2020 înregistrate la APM Neamt cu nr. 3930/14.05.2020, în baza Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi a <LLNK 12007    57182 3?1   0 46>Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin <LLNK 12011    49 10 201   0 17>Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

Agenția pentru Protecția Mediului Neamț decide, ca urmare a consultărilor desfăşurate în cadrul şedinţei Comisiei de analiză tehnică din data de 15.06.2020, că proiectul  “Modernizare rețea stradală și pod din beton armat peste râul Bicaz, oraș Bicaz, județul Neamț”, propus a fi amplasat pe teritoriul administrativ al orașului Bicaz, străzile Energiei, Uzinei, Muncii, Aleea Dorului, Crăsniței, județul Neamț”, nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă.

Cererea de solicitare a acordului de mediu a fost făcută cunoscută publicului interesat prin afișare la sediul U.A.T Oraş Bicaz cu nr. de înregistrare 2295/28.02.2020; postare pe pagina de internet a primariei Bicaz la adresa http://www.primariabicaz.ro/wp-content/uploads/2020/02/anunt_APM.pdf in data de 03/03/2020;  publicare în ziarul “MONITORUL ” din 29.02- 1.03.2020,

afișare la sediul A.P.M. Neamț din Piața 22 Decembrie nr.5 începând din data de 18.05.2020, cu posibilitate de consultare de către publicul interesat în zilele de luni-joi între orele 08.00-16.30 și vineri între orele 8.00-14.00, și postare pe pagina de internet a Agenției Pentru Protecția Mediului Neamț, impreună cu memoriul de prezentare, în data de 18.05.2020.

Nu s-au înregistrat cereri de studiere a documentației depuse la A.P.M. Neamț și nici nu s-au înregistrat comentarii/obiecțiuni/contestații pe parcursul derulării procedurii, legat de implementarea proiectului.

Decizia luată în cadrul ședinței Comisiei de Analiză Tehnică, din data de 15.06.2020 privind etapa de încadrare, în baza punctelor de vedere exprimate de membrii participanți a fost adusă la cunoștința publicului prin afișare la sediul titularului cu nr. de înregistrare……, publicare de către titular în Ziarul “……………” din data de……………, și afișare la sediul APM Neamț din Piața 22 Decembrie nr. 5, începând cu data de 04.06.2020, cu posibilitatea consultării de către publicul interesat în zilele de luni-joi între orele 8.00-16.30 și vineri intre orele 8.00-14.00.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele pe baza cărora s-a stabilit că nu este necesară efectuarea evaluării impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) Proiectul se încadrează în Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, Anexa 2, la pct.10, lit.e) “construcția drumurilor” şi la pct.13 lit.a) “Orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute la pct. 24 din anexa nr. 1, ale proiectelor prevăzute în anexa nr. 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului”;

b) Proiectul nu intră sub incidența O.U.G 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare;                                                                                                                                                     c) Proiectul propus intră sub incidenţa prevederilor art. 48 lit.e) “traversări de cursuri de apă cu lucrările aferente: poduri” și art.54 lit.h) „reparații de drumuri și poduri” din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare;

În urma parcurgerii listei de control pentru etapa de încadrare şi a analizării criteriilor de selecţie conform Anexei 3 din Legea 292/2018, pentru stabilirea necesităţii efectuării evaluării impactului asupra mediului, s-a constatat că proiectul analizat nu este susceptibil de a avea un impact semnificativ asupra mediului, din următoarele considerente:

1.Caracteristicile proiectului

- Dimensiunea și concepția întregului proiect:

Proiectul propune: executarea/ modernizarea a 5 străzi  în oraşul Bicaz pe o lungime totală de 2,81 km , desfiinţarea podului existent din beton armat, situat la intersecţia străzii Uzinei cu strada Energiei şi construirea unui pod din beton armat, cu lungimea de 27,45 m şi lătimea de 9,90 m cu tot cu trotuare.

Descrierea lucrărilor proiectate. Elemente geometrice și constructive :

Lungimea totală a traseului: lungime totala strazi = 2,810 Km; lungime totala pod = 27,45 m

Clasa tehnică a drumurilor: IV

Viteza de proiectare : max.50 km/h ;

Modernizarea drumurilor în orașul Bicaz se executa pe străzile:

-strada Energiei – pe o lungime de 1,120 km,

-strada Uzinei - pe o lungime de 0,593 km,

-strada Muncii – pe o lungime de 0,675 km,

-strada Aleea Dorului - pe o lungime de 0,270 km,

-strada Crăsniței - pe o lungime de 0,152 km.

Lungime totală=2,810 km, Suprafața =23070 mp, panta 0,25%.

Date caracteristice:

1.Pentru Strada Energiei :

- km 0+000 – 0+012 -parte carosabilă -6,0 m + SL,trotuar – 1 x 1,0 m și parapet metalic, sistem rutier SR1;

- km 0+012 – 0+240 -parte carosabilă -6,0 m + SL,trotuar – 1 x 1,0 m și parapet metalic, sistem rutier SR1, -rigole carosabile pe partea stângă și dreaptă, h=0,80 m, l=0,49 m;

- km 0+240 – 0+388 / 0 +388 – 0+506  -parte carosabilă -6,0 m + SL,trotuar – 2 x 1,0 m și parapet metalic, -rigole carosabile pe partea stângă și dreaptă, h=0,80 m, l=0,49 m - sistem rutier SR1/ SR2;

- km 0+506– 0+620 / 0+710 – 0+889   -parte carosabilă -6,0 m + SL, trotuar – 2 x 1,0 m și parapet metalic, -rigole carosabile pe partea stângă și dreaptă, h=0,80 m, l=0,49 m -sistem rutier SR 2 ;

- km 0+620 – 0+710 -parte carosabilă -6,0 m + SL,rigole carosabile pe partea stângă și dreaptă, h=0,80 m, l=0,49 m, -sistem rutier SR1;

- km 0+889- 0+902 -parte carosabilă -6,0 m + SL, sistem rutier SR 2;

- km 0+902 – 1+070 -parte carosabilă -6,0 m + SL, parapet metalic, rigolă carosabilă h=0,80 m, l=0,49 m, -sistem rutier SR2;

- km 1+070 – 0+120 -parte carosabilă -6,0 m + SL, sistem rutier SR3 (BA 8, BADPC20, BAPC/BAR/16);

2. Pentru Strada Uzinei :

- km 0+000 – 0+593  -parte carosabilă -parte carosabilă 3,50 m + SL, rigole carosabile pe partea stângă și dreaptă, h=0,80m, l=0,49 m, sistem rutier SR1.

3. Pentru Strada Muncii:

- km 0+000 – 0+158 -parte carosabilă -parte carosabilă 3,50 m + SL, șanț pământ, acostament, sistem rutier SR1;

- km 0+158 – 0+316 -parte carosabilă -3,50 m + SL, rigole carosabile pe partea stângă și dreaptă, h=0,80 m, l=0,49 m, -sistem rutier SR1.

- km 0+316 – 0+496 -parte carosabilă -3,50 m + SL, rigole carosabile pe partea stângă, h=0,80 m, l=0,49 m, acostament, -sistem rutier SR1.

- km 0+496 – 0+566 -parte carosabilă -3,50 m + SL, parapet metalic stânga, acostament, șanț beton stânga, -sistem rutier SR1.

- km 0+566 – 0+675 -parte carosabilă -3,50 m + SL, parapet metalic dreapta, acostament, șanț beton dreapta,  -sistem rutier SR1.

4.Pentru Strada Aleea Dorului :

- km 0+000 – 0+270 -parte carosabilă -3,50 m + SL, rigole carosabile pe partea stângă și dreaptă, h=0,80 m, l=0,49 m,sistem rutier SR1.

5. Pentru Strada Crăsniței :

- km 0+000 – 0+152 -parte carosabilă -3,50 m + SL, acostament, șanț pământ pe ambele părți, sistem rutier SR1.

Sistemul rutier SR1 este format din:

-Strat de uzură din beton asfaltic BAPC 16/BAR 16, h=4 cm,

-Strat de legătură din beton asfaltic BADPC 20, h=5 cm,

-Strat de bază din anrobat bituminos ABPC 25, h=6 cm,

-Strat de fundație din balast, h= 20 cm după compactare.

Lucrări pregătitoare: reprofilarea, scarificarea și cilindrarea stratului suport existent astfel încât patul drumului să asigure deverele și pantele prevăzute a fi executate.

-Deoarece distanțele dintre proprietăți nu permit amenajarea de platforme de încrucișare și depășire, acostamentele vor fi ranforsate cu același sistem rutier cu a părții carosabile. Zona neranforsată a acostamentelor se va realiza din balast (pe zona de taluz/rigole neprotejate) și din beton de ciment clasa C30/37, grosime 10 cm  cu substrat de nisip (pe zona cu rigole pereate).

-intrările pe drumurile laterale vor fi amenajate pe o lungime de 20 m cu structură rutieră rigidă.

Şanţuri şi rigole : pentru asigurarea scurgerii apelor s-au prevăzut:  șanțuri și rigole neprotejate, șanțuri și rigole pereate cu beton C30/37 și rigole carosabile.

| Nr. crt. | Strada | Șanțuri din beton | Rigole carosabile | Canalizare pluvială | Borduri prefabricate | Partea de drum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Energiei | - | - | - | 0+000-1+129 | stâng și drept |
| 2 | Uzinei | - | - | 0+000-0+593 | - | - |
| 3 | Muncii | 0+500-0+674 | 0+000-0+500 | - | - | stâng și drept |
| 4 | Aleea Dorului | - | 0+000-0+270 | - | - | stâng |
| 5 | Crăsniței | - | 0+000-0+152 | - | - | stâng |

-demolare podeț de pe km 0+570 ce traversează apele pluviale de pe o parte a străzii pe cealaltă și înlocuire cu podeț tubular Ø 600 mm, L=7,5 m, prevăzut cu aripi din beton;

-reamenajare șanțuri pentru scurgere ape pluviale și pereate cu beton C30/37;

-la intersecția cu drumul național apele pluviale se vor evacua prin subtraversarea de la km 385+750 care se va  decolmata;

-pentru asigurarea siguranței rutiere s-au prevăzut : semnalizare orizontală din marcaj rutier și semnalizare verticală realizată din indicatoare rutiere și parapet metalic.

Ziduri de sprijin -pe strada Energiei:

Pentru asigurarea stabilității și geometriei drumului, între km 0+600 -0+780 m, pe o lungime de  180m aflată pe malul drept al râului Bicaz, sunt necesare lucrări de protejare și asigurare a terasamentelor drumului dar și de protecție împotriva fenomenului de eroziune al malurilor.

-Lucrări pregătitoare: defrișări, curățirea terenului de resturi vegetale, decapare și depozitare pământ vegetal, asanarea zonei drumului, demolare construcții existente. Pentru acoperirea suprafețelor de rambleu se va folosi pământ vegetal rezultat de la curățirea terenului  sau adus de pe alte suprafețe de teren.

-Compactarea rambleurilor inclusiv zona activă -se va realiza gradul de compactare prevăzut în documentația tehnică;

-Pregătirea terenului de fundare;

-Execuția zidului de sprijin, care va avea H=2 m pe întreaga lungime și se va realiza din două rânduri de gabioane tip G1.0 (1,0 x 1,0 x 5,0 m) și tipG1.5 (1,0 x 1,5 x 5,0), montate pe o saltea de gabioane tip S0.50 ( 0,5 x 4,0 x 5,0 m). Gabioanele vor fi umplute cu piatră de râu. Având în vedere adâncimea maximă a afuierii (de 2 m),  sub salteaua gabioanelor se va executa un pinten din cutii de gabioane tip P0.5 (2,0 x 0,5 x 5,0 m).

-capetele zidului din gabioane se vor roti spre terasament asigurând încastrarea în terenul natural.  Suplimentar, pe zona capetelor se va realiza o umplutură locală din anrocamente cu sort cuprins între 300-600 mm,

-în spatele cutiilor de gabioane se va așeza geotextil și umplutură drenantă,

-închiderea între coronamentul zidului de sprijin din gabioane  și acostament  se va realiza din pământ local compactat, protejat cu pământ vegetal, grosime de 15 cm, însămânțat.

Pod din beton armat peste râul Bicaz:

Pentru traversarea râului Bicaz și pentru asigurarea legăturii între strada Uzinei și strada Energiei se va realiza un pod din beton armat, amplasat oblic peste albia râului Bicaz, cu o oblicitate de 70 grade,cu o singură deschidere, având următoarele caracteristici:

-schema statică: grindă simplu rezemată,

-tipul de grinzi din suprastructură: grinzi cu corzi aderente,

-număr grinzi=9,

-lungimea podului =28,60 m,

-deschiderea podului =21,14 m,

-lungimea grinzilor=24,00 m,

-lățimea părții carosabile=7,80 m,

-lățimea trotuarelor=1 x 1,50 m,

-pantă longitudinală 2%,

-infrastructura este compusă din 2 culei cu elevație cu față văzută,

-convoiul de calcul LM1, LM2, conform SR EN 1991-2:2004.

- cota intrados – 422,78 mdMN,

- cota roşie pe pod –424,56 mdMN;

- cota talveg – 418,85 mdMN,

- NAQ 5%  - 421,54 mdMN,

- NAQ 2%- 422,33 mdMN,

- NAQ 1%  - 422,88 mdMN,

-înălțime de liberă trecere faţă de NAQ 2% - 0, 97 m,

- înălţime de liberă trecere faţă de NAQ 1% - 0,42 m (garda pentru plutitori de minim 0,75 m nu se poate realiza datorită imposibilității racordării podului la drumurile existente),

- debitul de calcul Q 1% - 620 mc/s,

- debitul de verificare Q2% - 495 mc/s.

Infrastructura podului este compusă din 2 culei cu elevație cu fața văzută. Fiecare culee va fi fundată indirect pe 10 piloți forați D=0,80 m din beton armat, L=10,0 m. Radierul culeilor se realizează sub forma unui bloc masiv din beton armat, 10,85 x 3,50 x 2,0 m, clasa C25/30. Elevațiile culeelor se vor realiza din beton armat monolit clasa C30/37 și armătură din oțel BST500. Culeele sunt prevăzute cu ziduri întoarse din beton armat -3,0 x 2,5 x 1,50 m.

-cota de fundare piloți forați la bază – 405,45 mdMN,m

-cota de fundare piloți forați cap pilot – 415,45 mdMN,

-cota afuierii – 415,55 mdMN, afuierea maximă totală =3,395 m,

-cotă inferioară radiere -415,30 mdMN,

-cotă superioară radiere – 417,30 mdMN.

Suprastructura podului:

Structura de rezistență a podului este alcătuită din 9 grinzi din beton precomprimat cu corzi aderente, grinzile au L=24 m și H=0,93 m. Conlucrarea grinzilor în transversal se va asigura prin intermediul unei plăci de suprabetoanedin beton armat C35/45 executat în acoperiș cu panta de 2,5%. Deoarece lungimea podului este mică, nu au fost prevăzute guri de scurgere, apa pluvială se va scurge în sens longitudinal și se va evacua lateral. Panta longitudinală a podului este de 2,0%.

Calea de pod :

-podul va fi amplasat oblic peste albia râului cu o oblicitate de 70°,

-profilul transversal va fi sub formă de acoperiș cu pante de 2,5% spre borduri,

-trotuarul se va executa din beton monolit, doar pe partea stângă a podului, va avea lățimea de 1,50 m, inclusiv bordura rutieră și este denivelat față de calea rutieră, astfel încât apa pluvială să nu afecteze pietonii. Trotuaruleste prevăzut și pe lungimea zidurilor întoarse pentru a realiza legătura podului cu drumul. Peste trotuarul din beton se va aplica un strat de asfalt BA8 de 3 cm.

-parapeți metalici pietonali și de protecție tip H4b inclusiv pe lungimea zidurilor întoarse.

-sistemul rutier va avea următoarea structură: beton asfaltic cilindrat tip BAP 16 - 4+3 cm, protecție hidroizolație BA8 - 3 cm, hidroizolație din carton bituminat aplicat la cald, de min. 4 cm.

Rampele de acces – elemente geometrice:

-lungime – 106,0 m,

-partea carosabilă -6,0-7,0 m,

-acostamente – 1 x 1,00 m pe o lungime de 66,0 m,

-pantă de 2-3% în profil longitudinal,

-sistemul rutier – repararea denivelărilor cu Ba8 -2.4 cm, strat de legătură din BADPC 20 – 5 cm, strat de uzură din BAPC/BAR/16 – 4 cm.

Racordarea podului cu terasamentele:

-racordarea podului cu terasamentele din rampele de acces de la ambele capete se  va face prin intermediul zidurilor întoarse,

-în spatele culeelor se va executa un dren din zidărie de piatră în sistem filtru invers, dezvoltat din elevația culeelor,

-trecerea de pe pod pe rampele de acces se va realiza prin intermediul plăcilor de racordare din beton armat C25/30, L30 m fiecare, care reazemă la un capăt pe culee și la celălalt capăt pe grinda de rezemare,

-execuția dalelor se va realiza după terminarea umpluturilor în spatele culeelor și compactarea umpluturilor până la atingerea gradului de compactare de 98%.

Racordarea podului la albie se va realiza prin intermediul aripilor/zidurilor din beton :

-aripile din beton amonte de pod vor avea L=14 m pe mal drept ș L=8,0 m pe malul stâng, cotă de fundare -414,50 mdMN,

-aripile din beton aval de pod vor avea L=30 m pe ambele maluri, cotă de fundare -415,00 mdMN.

-elevațiile aripilor/zidurilor se vor executa din beton C30/37 armat, cu lățimea minimă la bază de 1,60 m și 0,35 m la coronament.

Calibrare albie – s-au prevăzut lucrări de regularizare albie:

-amonte de pod, pe o lungime de 40 m se vor executa lucrări de decolmatare și reprofilare albie de la cota 419,37 mdMN la cota 418,66 mdMN (grosime de 0,71 m). Albia va avea secțiune trapezoidală cu lățimea la bază de 19,0 m și la limita albiei minore de 28,50 m.

-în secțiunea podului albia se va reprofila de la cota actuală 419,28 mdMN la cota 418,52 mdMN (grosimea de 0,71 m).

-aval de pod, pe o lungime de 60 m se vor executa lucrări de decolmatare și reprofilare albie de la cota 419,28 mdMN la cota 417,75 mdMN (grosime de 1,53 m). Albia va avea secțiune trapezoidală cu lățimea la bază de 24,0 m și la limita albiei minore de 31,40 m.

Lucrări de siguranță a circulației:

-măsurile pentru asigurarea siguranței participanților la trafic sunt evidențiate în planul de situație, în conformitate cu SR 1848/1: 2011 și SR 1848/7: 2015.

Lucrări de desființare a podului vechi  - semnalizare rutieră prin închidere trafic local, demontare:  parapet pietonal, tablier metalic, elevații din beton și zidărie, desfacere dale beton, extragere blocuri de fundare, reprofilare albie, asigurarea în permanență a secțiunii de scurgere a râului.

Perioada de implementare propusă: aproximativ 12 luni

b) Cumularea cu alte proiecte existente şi/sau aprobate : nu este cazul.

c) Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei şi        a biodiversităţii: Nu este cazul.

d) Cantitatea și tipurile de deșeuri generate/gestionate: Deşeurile rezultate în perioada de execuţie a proiectului vor fi gestionate conform prevederilor Legii nr 211/2011 privind regimul deşeurilor şi H.G. nr. 856/2002, privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările ulterioare.  Conform Anexei nr.2 – HG 856/2002 categoriile de deșeuri ce pot fi generate pe amplasament în timpul implementării proiectului se încadrează în categoria 17, care poate cuprinde:

( deşeuri din construcţii: cod 17

(pământ şi piatră rezultată din excavaţii, cod 17 05;

(deşeuri  de  materiale  de  construcţie,  cod  17  01  rezultate  din eventuala rebutare a unor şarje de betoane dacă nu se respectă graficele de lucru;

(Se estimează urmatoarele cantitati de deseuri pe coduri :

- cod: 17 03 02 - asfalturi, altele decât cele specificate la 17 03 01 = 8.1 mc;

- cod: 17 01 01- beton  = 195.325 mc;

- cod: 17 04 05 - fier si otel ( de la Tablier metalic pod ) = 24.5 tone;

(deşeuri de ambalaje şi deşeuri asimilabile din comerţ: cod 15 şi cod 20

(deşeuri de hârtie şi carton de la ambalaje - cod 20 01 01/15 01  rezultate  din  activităţile  de  șantier- aprox.10 kg

(deşeuri  de  lemn  de  la  ambalaje  -  cod  20  01  38/15  01  03 rezultate din activitatea curentă de pe şantier –aprox : 100 kg

(deşeuri de mase plastice de la ambalaje - cod 20 01 39/15 01 02 rezultate din activităţile şantier- aprox. 10 kg;

(alte tipuri de deşeuri în cantităţi nesemnificative, cod 20 01 şi 2002.

(deşeuri nespecificate în altă parte: cod 16

(deşeuri de la tehnologia de montare a echipamentelor electrice şi cablurilor electrice - cod 16 02 , cantitati nesemnificative;

( Programul de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate:

Deșeurile generate în timpul executării lucrărilor vor fi transportate de deţinătorii de deşeuri, de cei care execută lucrările de construcţie ori de o altă persoană, pe baza unui contract.

U.A.T. Oraş Bicaz,  indică amplasamentul pentru eliminarea deşeurilor precizate la alineatul de mai sus, modalitatea de eliminare şi ruta de transport până la acesta.

- planul de gestionare a deşeurilor: Lucrările propuse prin prezenta documentație nu sunt generatoare de deșeuri după finalizarea acestora.

e) poluarea şi alte efecte negative : Proiectul nu cauzează poluare sau alte efecte negative asupra mediului, în timpul sau după implementare.

f) riscurile de accidente majore şi/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informaţiilor ştiinţifice:

- riscul de accidente majore: nu este cazul;

- riscul de dezastre naturale: terenul amplasamentului proiectului nu este situat în zone cu risc de dezastre naturale.

- riscuri cauzate de schimbări climatice: nu este cazul

g) Riscurile pentru sănătatea umană:  proiectul nu prezintă riscuri pentru sănătatea umană, nu contaminează apa, solul, aerul.

2. Amplasarea proiectului:

În albia minoră a râului Bicaz şi pe teritoriul administrativ al orașului Bicaz, străzile Energiei, Uzinei, Muncii, Aleea Dorului, Crăsniței, județul Neamț.

2.a) Utilizarea actuală și aprobată a terenului: Conform Certificatelor de Urbanism Nr. 16 din 04.03.2019, si Nr. 87 din 03.09.2019 emise de către UAT Oras Bicaz, categoria de folosință a terenului este drumuri şi pod peste râul Bicaz.

2.b) Bogăţia, disponibilitatea, calitatea şi capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa şi biodiversitatea, din zonă şi din subteranul acesteia: nu este cazul.

2.c) Capacitatea de absorbţie a mediului natural, acordându-se o atenţie specială următoarelor zone:

2.c.1) zone umede, zone riverane, guri ale râurilor: nu este cazul

2.c.2) zone costiere şi mediul marin: nu este cazul

2.c.3) zonele montane şi forestiere: nu este cazul

2.c.4) arii naturale protejate de interes naţional, comunitar, internaţional: Nu este cazul

2.c.5) zone clasificate sau protejate conform legislaţiei în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislaţia privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislaţia privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecţie instituite conform prevederilor legislaţiei din domeniul apelor, precum şi a celei privind caracterul şi mărimea zonelor de protecţie sanitară şi hidrogeologică – nu este cazul;

2.c.6) zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislaţia naţională şi la nivelul Uniunii Europene şi relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri: nu este cazul

2.c.7) zonele cu o densitate mare a populaţiei: nu este cazul.

2.c.8) peisaje şi situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic: Nu este afectat arealul pe care sunt amplasate monumente istorice de interes local.

3. Caracteristicile impactului potențial asupra mediului

a) Importanţa şi extinderea spaţială a impactului - zona geografică şi dimensiunea populaţiei care poate fi afectată:    nesemnificativ local, în perioada de realizare a lucrărilor;

b) Natura impactului:   direct şi temporar, în perioada de realizare a lucrărilor;

c) Natura transfrontieră a impactului:  nu este cazul, proiectul nu intră sub incidența Convenției din 25 februarie 1991 privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr.22/2001;

d)  Intensitatea și complexitatea impactului:  în perioada de execuție, intensitatea asupra factorilor de mediu va fi redusă;

e) Probabilitatea impactului: scazută, având în vedere argumentele menționate la punctele 1 și 2;

f) Debutul, durata, frecvenţa şi reversibilitatea preconizate ale impactului: impactul lucrărilor asupra factorilor de mediu va debuta odată cu începerea execuției lucrărilor; lucrările vor genera un impact temporar, nesemnificativ și reversibil.

g) Cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente şi/sau aprobate:  nu s-a constatat un impact cumulativ cu alte proiecte;

h) Posibilitatea de reducere efectivă a impactului:  prin aplicarea următoarelor condiții de realizare a proiectului:

-  Se vor respecta datele și specificațiile din documentația tehnică precum și legislația de mediu în vigoare;

-  Lucrările se vor desfășura cu respectarea condițiilor tehnice și a regimului juridic prevăzute în actele de reglementare prealabile, emise de alte autorități;

-  managementul deşeurilor generate în urma execuţiei lucrărilor prevăzute în proiect se va realiza în conformitate cu legislaţia specifică de mediu şi va fi în responsabilitatea societăţilor care realizează lucrările, astfel:

- deşeurile generate vor fi colectate selectiv, în vederea predării către societăţi autorizate pe bază de contract;

- deşeurile municipale amestecate generate în perioada lucrărilor de construcţii vor fi stocate temporar în pubele şi apoi preluate de firme de salubritate autorizate;

- deşeurile metalice, de ambalaje şi cele de materiale de construcţie vor fi colectate selectiv, în vederea predării către societăţi autorizate pe bază de contract;

- în conformitate cu prevederile art. 17, alin.(3) din Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare, titularul are obligaţia, să gestioneze deşeurile nepericuloase din construcţii şi desfiinţări (categoria 17 conform HG nr. 856/2002) prin reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de umplere, rambleiere, astfel încât să se asigure îndeplinirea obiectivelor prevăzute de lege. Gestionarea deşeurilor din construcţii şi desfiinţări se poate realiza prin încredinţarea către un operator economic autorizat care desfăşoară aceste operaţiuni sau către un operator public ori privat de colectare a deşeurilor. Eliminarea deşeurilor din construcţii şi desfiinţări prin depozitare în cadrul depozitelor autorizate va fi ultima opţiune de gestionare care va fi luată în considerare.

- la finalizarea lucrărilor, titularul are obligația de a înainta A.P.M Neamț situația privind gestionarea deșeurilor rezultate în timpul lucrărilor, întocmită în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr.1 a HG nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase.

- organizarea de şantier pentru lucrările prevăzute prin proiect va fi amplasată în incinta terenului alocat implemantarii proiectului şi va respecta obligatoriu măsurile specifice pentru reducerea şi/sau eliminarea efectelor generate de acestea asupra sănătăţii umane şi mediului înconjurator.

Se vor respecta următoarele:

( Beneficiarul răspunde de realizarea corectă a lucrărilor propuse, care figurează în Memoriul de prezentare ;

( Organizarea de șantier pentru lucrările prevăzute în proiect va respecta obligatoriu măsurile specifice pentru reducerea și eliminarea efectelor generate de acestea asupra sănătății umane și  asupra mediului înconjurător.

- împrejmuirea corespunzătoare a zonelor de lucru, montarea de avertizoare etc.;

- organizarea de şantier se va realiza în imediata vecinătate a obiectivului   analizat, astfel încât impactul generat de aceasta asupra factorilor de mediu locali pe timpul derulării lucrărilor prevăzute prin proiect să fie cât mai redus.

- organizarea de şantier va fi amenajată astfel încât să asigure facilităţile de bază conform prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (alimentarea cu energie electrică, alimentarea cu apă pentru asigurarea necesităţilor igienico–sanitare), facilităţi pentru depozitarea temporară a materialelor, facilităţi pentru personal (baracă birou, vestiare muncitori, punct prim ajutor), facilităţi sanitare, facilităţi pentru colectarea apelor uzate menajere, împrejmuire cu gard din panouri metalice pentru protecţia organizării de şantier şi a vecinătăţilor, după caz;

- se vor lua măsuri pentru minimizarea emisiilor de pulberi in suspensie şi sedimentabile rezultate din lucrarile efectuate (săpare, compactare, spargerea, strângerea în grămezi, încărcarea-descărcarea) prin aplicarea de tehnologii care să conducă la repectarea prevederilor Legii nr. 104 din 15 iunie 2011 privind calitatea aerului înconjurător;

- se interzice stocarea temporară şi depozitarea carburanţilor şi substanţelor periculoase în zona aferentă amplasamentului;

- se interzice spălarea utilajelor/vehiculelor în zona aferenta amplasamentului;

- drumurile de şantier vor fi întreţinute permanent prin nivelare şi stropire cu apă, pentru reducerea antrenării prafului;

- Lucrările se vor desfășura cu respectarea condițiilor tehnice și a regimului juridic prevăzute prin actele de reglementare prealabile, emise de alte autorități;

- în perioada de execuţie a lucrărilor vor fi stabilite zone de parcare a autovehiculelor şi utilajelor utilizate;

- materialele necesare executării lucrărilor propuse se vor depozita în locuri bine stabilite, amenajate corespunzător;

- transportul materialelor/deşeurilor rezultate în timpul realizării lucrărilor se va executa cu mijloace de transport acoperite cu prelată, în vederea prevenirii împrăştierii/degajării în atmosferă;

-terenurile afectate prin realizarea proiectului vor fi aduse la stadiul de funcţionalitate avut anterior, cu refacerea stratului vegetal;

- se va avea în vedere restrângerea la minim a spațiului de stocare a deșeurilor rezultate în perioada de execuție a proiectului prin colectarea selectivă și valorificarea/eliminarea prin firme autorizate.

- deşeurile municipale amestecate generate în perioada realizarii lucrărilor vor fi stocate temporar în pubele şi apoi preluate de firme de salubrizare autorizate;

- deşeurile industriale reciclabile rezultate în perioada realizării lucrărilor de construcţii (metalice feroase şi neferoase, hârtie şi carton, plastic, PET, textile, etc.) vor fi colectate, stocate temporar pe tipuri, în funcţie de sortimente, în recipiente speciale, în vederea valorificării prin societăţi autorizate specializate, conform prevederilor legislative aflate in vigoare;

- se vor utiliza utilaje și mijloace de transport agrementate din punct de vedere tehnic, care să nu genereze scurgeri de produse petroliere și lubrefianți, zgomote, vibrații.

- pe perioada de execuţie a lucrărilor, zgomotul produs de activităţile de pe amplasament nu trebuie să depăşească nivelul  maxim de presiune acustică continuu echivalent ponderat A, LAeqT de 60 dB, conform SR 10009-2017 – Acustică;

( Localizarea organizării de şantier: terenul de amplasament al organizării de șantier va fi în imediata apropriere a locului de execuție a lucrărilor sau în amplasamentul acestora.

( Descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier: Lucrările destinate organizării de șantier nu influențează condițiile de mediu existente; la terminarea lucrărilor, terenul din vecinatate, dacă a fost afectat de utilajele folosite la realizarea investitiei, va fi readus la starea inițială.

( Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în timpul organizării de şantier:

La execuția lucrărilor se vor lua toate măsurile privind protecţia mediului înconjurător. Depozitarea combustibililor, a materialelor de construcţie, precum şi întreţinerea curentă a utilajelor se vor face în locuri special amenajate ce nu vor permite împrăştierea materialelor, combustibililor, lubrifianţilor şi a reziduurilor la întâmplare.

(  Dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu:

Pentru prezentul obiectiv de investiţie nu sunt necesare dotări şi măsuri pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu, nefiind necesare activităţile de supraveghere şi monitorizare a protecţiei mediului.

Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuţia investiţiei:

Lucrările de terasamente propuse prin prezenta documentație au fost astfel concepute încât să îndeplinească regula compensării volumelor de terasamente, mai precis volumul excavat rezultat să fie egal sau aproape egal cu volumul necesar execuției de umpluturi. Excesul de pământ va fi transportat, descărcat, compactat și nivelat la locul indicat de beneficiarul  investiției, operațiune ce va respecta cotele vecinătăților amplasamentului.

-În cazul încetării activității, se vor finaliza lucrările începute pană în momentul respectiv pentru a se putea utiliza amplasamentul în condiții optime până la reluarea activității.

( Aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale:

La execuția lucrărilor se vor lua toate măsurile privind protecţia mediului înconjurător. Depozitarea combustibililor, a materialelor de construcţii, precum şi întreţinerea curentă a utilajelor se vor face în locuri special amenajate ce nu vor permite împrăştierea materialelor, combustibililor, lubrifianţilor şi a rezidurilor la întâmplare. În cazul unor accidente se vor lua măsurile de urgență care se impun în astfel de situații.

( Modul de acţiune în cazul poluărilor accidentale:

a) Eliminarea cauzelor care au provocat poluarea accidentală în scopul sistării acesteia;

b) Limitarea ariei de răspândire;

c) Îndepărtarea substanţelor poluante.

În cazul unui incident sau accident care afectează semnificativ mediul se va înştiinţa imediat A.P.M. Neamţ şi G.N.M. – C.J. Neamț.

( Aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei : Categoriile de lucrări propuse a se realiza prin prezenta documentație nu necesită instalații speciale pentru execuția acestora.

( Modalităţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului : Toate terenurile din vecinatate, afectate de lucrările investiției vor fi aduse la starea inițială pe care au avut-o înainte de intervenția constructorului.

Protecția mediului:  Constructorul are obligația ca în timpul executării lucrărilor să respecte legislația în vigoare referitoare la protecția mediului:   Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195 din 2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.265/2006, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 211/2011 - privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;

II. Motivele pe baza cărora s-a stabilit că nu este necesară evaluarea adecvată sunt următoarele:

În urma analizei și interpretării  coordonatelor STEREO  1970, puse la dispoziţia A.P.M Neamț de către titularul proiectului, U.A.T Oraş Bicaz, compartimentul C.F.M - din A.P.M Neamţ a concluzionat că proiectul propus nu traversează arii protejate. În consecință, proiectul nu intră sub incidența O.U.G 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin <LLNK 12011    49 10 201   0 17>Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, deoarece nu este amplasat în cadrul sau în vecinătatea unei arii protejate de interes comunitar.

III: Motivele pe baza cărora s-a stabilit că nu este necesară efectuarea evaluării impactului asupra corpurilor de apă :

- Localizarea proiectului:

Bazin Hidrografic: Siret

Curs de apă: râu Bicaz

Cod cadastral: XII.1.053.48.00.00.0 – râu Bicaz

Cod corp apă RORW12-1-53-48_B2

Proiectul este amplasat în albia minoră a râului Bicaz şi pe teritoriul administrativ al orașului Bicaz, străzile Energiei, Uzinei, Muncii, Aleea Dorului, Crăsniței, județul Neamț

Exista Adresa nr. 19339/IL/30.09.2019 emisă de către Administraţia Bazinală Siret, S.G.A.-Bacau prin care se precizează că execuţia lucrărilor pentru proiect nu are impact semnificativ asupra corpurilor de apă şi nu este necesară elaborarea S.E.I.C.A.

Exista Aviz de Gospodarire A Apelor nr. ............ din............., emis de către SGA-Bacău,  din care rezultă că proiectul, prin lucrarile propuse, nu are impact negativ semnificativ asupra corpurilor de apă, si nu este necesară elaborarea S.E.I.C.A.

Prin Avizul de Gospodarire a Apelor nr… din data…..se impun următoarele condiții de realizare a proiectului:

▪ " Lucrările prevăzute a se executa în albia cursurilor de apă vor respecta Ordinul nr. 1215/2008 al Ministrului Mediului şi Dezvoltării Durabile – Normativ tehnic pentru lucrări hidrotehnice NTLH – 001 – Criterii şi principii pentru evaluarea şi selectarea soluţiilor tehnice de proiectare şi realizare a lucrărilor hidrotehnice de amenajare/reamenajare a cursurilor de apă pentru atingerea obiectivelor de mediu din domeniul apelor şi Ordinul nr. 1.163/16.07.2007 al Ministrului Mediului şi Dezvoltării Durabile privind aprobarea unor măsuri pentru îmbunătăţirea soluţiilor tehnice de proiectare şi de realizare a lucrărilor hidrotehnice de amenajare şi reamenajare a cursurilor de apă, pentru atingerea obiectivelor de mediu din domeniul apelor

▪Până la finalizarea lucrărilor, în zona podului se va monta o miră hidrometrică, amplasarea şi montarea acesteia făcându-se împreună cu specialişti de la Staţia hidrologică aferentă Sistemului de Gospodărire a Apelor Neamț.

▪ Suprafaţa carosabilă va avea formă de streaşină în profil transversal, pentru evacuarea apelor meteorice de pe această suprafaţă. Deasemeni în curbe se va asigura pantă transvesală pentru evacuarea apelor pluviale, supralărgiri şi supraînălţări de carosabil.

▪ Toate şanţurile în lungul drumului vor avea descărcări la poduri şi podeţe.

▪În execuţie se va da o atenţie deosebită fundării lucrărilor, respectând cu stricteţe cotele şi procesele tehnologice.

Nu sunt permise evacuări de deşeurişi ape uzate în apele de suprafaţă, subterane sau terenurile adiacente.

▪Beneficiarul avizului este obligat ca, pe întreaga perioadă de execuţie a lucrărilor să asigure în albie scurgerea normală a apelor.

▪Lucrările în albie se vor executa în perioadele apelor mici.

▪După terminarea lucrărilor se vor îndepărta din albie resturile de materiale, pentru a nu stânjeni scurgerea normală a apelor.

▪Folosirea agregatelor mineralelor din cursurile de apă  pentru executarea lucrărilor, este permisă numai în baza unei autorizaţii de gospodărire a apelor emisă de Administraţia Bazinală de Apă Siret, în urma parcurgerii unei proceduri complete de atribuire a unui perimetru conform legislației în vigoare. În caz contrar, agregatele minerale se vor procura de la furnizori autorizați.

Dacă parametrii sau soluţiile tehnice avizate în prezentul aviz de gospodărirea apelor se modifică, se va solicita un nou aviz de gospodărirea apelor în baza unei documentaţii tehnice întocmită conform Ordinului nr. 828/2019 al Ministrului Apelor şi Pădurilor, de către un proiectant certificat de Ministerul mediului, Apelor şi Pădurilor.

Documentaţia prezentată nu a fost analizată din punct de vedere al rezistenţei şi stabilităţii lucrărilor, responsabilitatea revenind proiectantului şi constructorului.

Avizul de gospodărire a apelor este un aviz conform, nerespectarea prevederilor acestuia, se pedepseşte conform Legii Apelor nr. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare.

Posesorul avizului de gospodarire a apelor are obligaţia sã anunţe Administratia Bazinala de Apa  Siret, data    de începere a    execuţiei cu  10  zile  înainte de aceasta. Avizul de gospodărire a apelor îşi menţine valabilitatea pe toată durata de realizare a lucrărilor, dacă execuţia acestora a început la cel mult 24 de luni de la data emiterii avizului şi dacă au fost respectate prevederile înscrise în aviz, în caz contrar îşi pierde valabilitatea.

Punerea în funcţiune a obiectivului se va face în baza autorizaţiei de gospodărire a apelor, emisă de AdministraţiaBazinală de Apă  Siret. Documentaţia tehnică pentru emiterea autorizaţiei va fi întocmită conform prevederilor Ordinului nr. 891/2019 al Ministrului Apelorşi Pădurilor, de către un proiectant certificat de MinisterulMediului, Apelor și Pădurilor.

Un exemplar din documentaţie, ştampilat şi semnat spre neschimbare, s-a transmis solicitantului, împreună cu un exemplar din aviz.

Documentaţia tehnică a fost analizată şi avizată în şedinta Consiliului Tehnico – Economic al Administraţiei Bazinale de Apă Siret Bacău din data de24.02.2020. "

Condiții de realizare a proiectului :

- Obţinerea tuturor avizelor şi acordurilor înscrise în Certificatul de Urbanism Nr. 175/ din 26.07.2019 emis de Consiliul Județean Neamț respectarea tuturor prevederilor şi cerinţelor specificate de acestea, precum și a legislației în domeniu.

- Respectarea condiţiilor impuse prin Avizul de Gospodarire a Apelor Nr. ……..din……….. . Ducerea la îndeplinire  a conditiilor de realizare a proiectului din Avizul de Gospodărire a Apelor Nr......din ........ , intră în sarcina titulatului, U.A.T Oraş Bicaz, şi este monitorizată prin acțiuni de control și inspecție  de către Serviciul  Inspecția bazinală a apelor  al Administrației Bazinale de Apă Siret, conform   art. 14, Titlul  “Serviciul  Inspecția bazinală a apelor”, pct.1.1 - 1.2,  din R.O.F  nr.21937/09.12.2014,  emis de către Administrația Națională Apele Române.

- Respectarea conditiilor din adresa nr. 7996/25.05.2020 emisă de către C.J. APA SERV S.A.prin care se precizează  că titularul U.A.T Oraş Bicaz, este obligat să  depună documentaţia de obţinere a avizelor şi acordurilor  privind utilitătile publice din partea C.J. APA SERV S.A. privind execuţia lucrărilor în proximitatea instalaţiilor subterane apartinând C.J. APA SERV S.A.

Ducerea la îndeplinire a acestei condiţii intră în sarcina titularului U.A.T Oraş Bicaz şi va fi monitorizată prin acţiuni de inspecţie şi control de către C.J. APA SERV S.A., conform R.O.F  C.J. APA SERV  S.A. Cap. IX.3.4.

- Respectarea  documentaţiei tehnice depuse, a condiţiilor şi prevederilor proiectului de execuţie.

- Condiţii aferente lucrărilor de construire şi specifice organizării de şantier:  Conform cap. I, pct.3 lit.h) de mai sus.

Condiţii cu caracter general:

- Titularul va notifica în scris Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ cu privire la data finalizării lucrărilor de execuţie a proiectului;

- Titularul va notifica în scris Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza eliberării prezentului act de reglementare;

- Prezenta decizie nu exclude obţinerea avizelor/acordurilor eliberate de instituţii specializate ale statului conform prevederilor legale;

- Prezenta decizie nu exonerează de răspundere proiectantul şi constructorul, în cazul producerii unor accidente în timpul execuţiei lucrărilor sau exploatării acestora.

În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (4) din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu completările și modificările ulterioare, răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorităților competente pentru protecția mediului și a publicului revine titularului proiectului.

Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada de realizare a proiectului, iar în situaţia în care intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii, sau se modifică condiţiile care au stat la baza emiterii acesteia, titularul proiectului are obligaţia de a notifica autoritatea competentă emitentă (A.P.M.Neamț).

Prevederile prezentului act se pot revizui în condițiile specificate în art. 41 din Legea nr.292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, în cazul în care se constată apariția unor elemente noi, necunoscute la data emiterii prezentei decizii a etapei de încadrare.

Până la adoptarea unei decizii de către autoritatea competentă, este interzisă desfăşurarea oricărei activităţi sau realizarea proiectului, care ar rezulta în urma modificărilor care fac obiectul notificării (potrivit art. 16, alin. 5 din O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare).

Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile ori omisiunile autorităţii publice competente care fac obiectul participării publicului, inclusiv aprobarea de dezvoltare, potrivit prevederilor <LLNK 12004   554 12 2N1   0 47>Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale <LLNK 12004   554 12 2N1   0 18>Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Prezenta  decizie conține 18 pagini și a fost redactată în 2 exemplare.